| Sp.zn.: Č.j. : | Výst./0979/2021/3 1690/2021/MUPL |  | Plumlov, dne 27.7.2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyřizuje: JID: Spis.zn-sk.zn.: | Michaela Chytráčková MUPL1NDQ5Y6X 330 A/20 |  |  |  |

# ROZHODNUTÍ

# ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Plumlov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona        č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.4.2021 podala

EG.D, a.s., Ing. Michal Zahradník, IČO 28085400, Lidická 1873/36, 602 00  Brno,
kterého zastupuje ENERGY PROJECT, s.r.o., IČO 28306627, Vrahovická 4251/18, 796 01  Prostějov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

# r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

úprava sítě NN (úprava sítě distribuční soustavy NN)
Mostkovice, kabel NN, hotel Zlechov
Mostkovice č.e. 753

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1063 (ostatní plocha), parc. č. 1126 (ostatní plocha), parc. č. 1128 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1129 (zahrada), parc. č. 1134 (zahrada), parc. č. 1135 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1136/1 (zahrada), parc. č. 1137 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1141/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Stichovice, parc. č. 1495 (ostatní plocha), parc. č. 1529/1 (lesní pozemek), parc. č. 1532/2 (ostatní plocha), parc. č. 1534 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1535 (zahrada), parc. č. 1536 (ostatní plocha), parc. č. 1537 (ostatní plocha), parc. č. 1541 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1542/3 (ostatní plocha), parc. č. 1542/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Plumlov.

Druh a účel umisťované stavby:

- vybudování nového zemního kabelového vedení NN typu NAYY-J 4x150 mm2, jako náhrada za stávající již nevyhovující nadzemní vedení NN se současným navýšení příkonu

- kapacity stavby: délka trasy nového kabelového zemního vedení NN je 501 m (zemní kabely typu NAYY 4x150 mm2), délka trasy nového kabelového vedení HDV je 147 m (nevyžadujícího povolení SÚ, kabely typu NYY 4x10 mm2), délka trasy zemnícího vedení FeZn je 80 m

- stavba bude chráněna ochranným pásmem, které je u nového kabelového vedení NN 1 m na každou stranu od krajního kabelu

- ze stávající rozpojovací skříně typu SR522/K R506614 na p.č. 1529/1 v k.ú. Plumlov (v těsné blízkosti jihozápadní hranice pozemku p.č. 1124/2 v k.ú. Stichovice) budou vyvedeny dva distribuční kabely NN typu NAYY-J 4x150 mm2

- první distribuční kabel NN bude veden (pozemky p.č. 1529/1 v k.ú. Plumlov a p.č. 1126, 1063 v k.ú. Stichovice) v zemní kabelové rýze směrem k nově osazené rozpojovací skříni typu SR522/K na pozemku p.č. 1063 v k.ú. Stichovice, kde bude ukončen; z nově osazené rozpojovací skříně budou provedena dva vývody dvěma kabely NN typu NAYY 4x95 mm2 po stávajícím betonovém sloupu č. 318 (na rozhraní pozemků p.č. 1126 a 1063 v k.ú. Stichovice) na stávající nadzemní vedení NN typu 2xAlFe 4x70 mm2; na stávající nadzemní vedení NN budou namontovány dvě sady omezovačů a vybudováno nové uzemnění pomocí zemnící pásky FeZn 30x4 mm v délce 20 m, která bude uložena na dno kabelového výkopu; dále bude z rozpojovací skříně SR522/K na pozemku p.č. 1063 v k.ú. Stichovice vyveden nový distribuční kabel NN typu NAYY-J 4x150 mm2, který bude uložen v zemní kabelové rýze v zeleném pásu a komunikaci a bude veden (pozemky p.č. 1063 v k.ú. Stichovice a p.č. 1537, 1536, 1529/1 a 1495 v k.ú. Plumlov) k nově osazené rozpojovací skříni typu SR642/K na pozemku p.č. 1495 v k.ú. Plumlov (v těsné blízkosti severovýchodní hranice pozemku p.č. 1532/2 v k.ú. Plumlov), kde bude ukončen; rozpojovací skříň bude uzemněna pomocí zemnící pásky FeZn 30x4 mm2 v délce 20 m, která bude uložena do zeminy kabelového výkopu

- ze stávající rozpojovací skříně typu SR522/K R506614 na pozemku p.č. 1529/1 v k.ú. Plumlov bude vyveden druhý distribuční kabel NN typu NAYY-J 4x150 mm2, který bude veden v zemní kabelové rýze v zeleném pásu a v komunikaci k nově osazené rozpojovací skříni SR542/K na pozemku p.č. 1063 v k.ú. Stichovice, kde bude ukončen; nový distribuční kabel NN bude smyčkován přes nově osazené pilířové pojistkové skříně typu SS100/K č. 1-4 (na hranicích parcel rekreačních objektů p.č. 1134, 1129, 1136/1 v k.ú. Stichovice); dále bude z nové rozpojovací skříně vyveden nový zemní distribuční kabel NN typu NAYY-J 4x16 mm2, který bude vyveden po přímo vedle stojícím vyměněném betonovém sloupu č. 325 (na pozemku p.č. 1063 v k.ú. Stichovice, při hranici s se severovýchodní hranicí pozemku p.č. 1136/1 v k.ú. Stichovice) a připojen na stávající nadzemní vedení NN typu AES 4x16 mm, které slouží pro napájení stávajícího objektu na pozemku st.p. 1138 v k.ú. Stichovice; dále bude z rozpojovací skříně SR542/K na pozemku p.č. 1063 v k.ú. Stichovice vyveden nový distribuční kabel NN typu NAYY-J 4x150 mm2, který bude veden v zemní kabelové rýze k rozpojovací skříni SR642/K umístěné na pozemku p.č. 1495 v k.ú. Plumlov, kde bude ukončen; nový distribuční kabel NN bude smyčkován přes nově osazené pilířové pojistkové skříně typu SS100/K č. 5-8 (na hranici pozemků p.č. 1141/1 v k.ú. Stichovice a p.č. 1542/3, 1542/4, 1535 v k.ú. Plumlov)

- z nově osazených pojistkových a rozpojovacích skříní bude provedeno přepojení stávajících odběrných míst, přičemž toto bude provedeno pomocí nového zemního kabelu HDV typu NYY 4x10 mm2

- po vybudování nového zemního distribučního vedení NN bude demontováno stávající nadzemní vedení NN včetně podpěrných bodů (řešeno samostatným povolením k odstranění)

Vymezení území dotčeného vlivy stavby, vliv stavby na okolí:

- Stavba nebude mít konečný vliv na okolní pozemky či stavby mimo budoucí ochranné pásmo nového kabelového vedení, které bude 1 m na každou stranu od krajního kabelu.

- Stavbou budou dotčeny všechny výše uvedené pozemky, jedná se o pozemky zastavěném i nezastavěném území obce Mostkovice a města Plumlova. V současné době je území využíváno jako veřejné prostranství – travnatá plocha, komunikace a rekreační objekty. Dotčené parcely jsou vedeny jako ostatní plochy, orná půda, trvalý travní porost, zastavěné plochy a nádvoří.

- Při stavbě nedojde ke změně odtokových poměrů. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nebo na přírodu a krajinu.

- Předpokládaná doba výstavby je tři týdny.

- Stanoví podmínky pro umístění (a provádění) stavby:

- Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, tuto projektovou dokumentaci ověřil Zdeněk Zbořil, ČKAIT: 1005267.

- Stavebními pozemky se určují:

  - pozemku parc. č. 1063 (ostatní plocha), parc. č. 1126 (ostatní plocha), parc. č. 1128 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1129 (zahrada), parc. č. 1134 (zahrada), parc. č. 1135 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1136/1 (zahrada), parc. č. 1137 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1141/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Stichovice, parc. č. 1495 (ostatní plocha), parc. č. 1529/1 (lesní pozemek), parc. č. 1532/2 (ostatní plocha), parc. č. 1534 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1535 (zahrada), parc. č. 1536 (ostatní plocha), parc. č. 1537 (ostatní plocha), parc. č. 1541 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1542/3 (ostatní plocha), parc. č. 1542/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Plumlov.

- Způsob zastavění:

  - vybudování nového zemního kabelového vedení NN typu NAYY-J 4x150 mm2, jako náhrada za stávající již nevyhovující nadzemní vedení NN se současným navýšení příkonu

  - kapacity stavby: délka trasy nového kabelového zemního vedení NN je 501 m (zemní kabely typu NAYY 4x150 mm2), délka trasy nového kabelového vedení HDV je 147 m (nevyžadujícího povolení SÚ, kabely typu NYY 4x10 mm2), délka trasy zemnícího vedení FeZn je 80 m

  - stavba bude chráněna ochranným pásmem, které je u nového kabelového vedení NN 1 m na každou stranu od krajního kabelu

  - ze stávající rozpojovací skříně typu SR522/K R506614 na p.č. 1529/1 v k.ú. Plumlov (v těsné blízkosti jihozápadní hranice pozemku p.č. 1124/2 v k.ú. Stichovice) budou vyvedeny dva distribuční kabely NN typu NAYY-J 4x150 mm2

  - první distribuční kabel NN bude veden (pozemky p.č. 1529/1 v k.ú. Plumlov a p.č. 1126, 1063 v k.ú. Stichovice) v zemní kabelové rýze směrem k nově osazené rozpojovací skříni typu SR522/K na pozemku p.č. 1063 v k.ú. Stichovice, kde bude ukončen; z nově osazené rozpojovací skříně budou provedena dva vývody dvěma kabely NN typu NAYY 4x95 mm2 po stávajícím betonovém sloupu č. 318 (na rozhraní pozemků p.č. 1126 a 1063 v k.ú. Stichovice) na stávající nadzemní vedení NN typu 2xAlFe 4x70 mm2; na stávající nadzemní vedení NN budou namontovány dvě sady omezovačů a vybudováno nové uzemnění pomocí zemnící pásky FeZn 30x4 mm v délce 20 m, která bude uložena na dno kabelového výkopu; dále bude z rozpojovací skříně SR522/K na pozemku p.č. 1063 v k.ú. Stichovice vyveden nový distribuční kabel NN typu NAYY-J 4x150 mm2, který bude uložen v zemní kabelové rýze v zeleném pásu a komunikaci a bude veden (pozemky p.č. 1063 v k.ú. Stichovice a p.č. 1537, 1536, 1529/1 a 1495 v k.ú. Plumlov) k nově osazené rozpojovací skříni typu SR642/K na pozemku p.č. 1495 v k.ú. Plumlov (v těsné blízkosti severovýchodní hranice pozemku p.č. 1532/2 v k.ú. Plumlov), kde bude ukončen; rozpojovací skříň bude uzemněna pomocí zemnící pásky FeZn 30x4 mm2 v délce 20 m, která bude uložena do zeminy kabelového výkopu

  - ze stávající rozpojovací skříně typu SR522/K R506614 na pozemku p.č. 1529/1 v k.ú. Plumlov bude vyveden druhý distribuční kabel NN typu NAYY-J 4x150 mm2, který bude veden v zemní kabelové rýze v zeleném pásu a v komunikaci k nově osazené rozpojovací skříni SR542/K na pozemku p.č. 1063 v k.ú. Stichovice, kde bude ukončen; nový distribuční kabel NN bude smyčkován přes nově osazené pilířové pojistkové skříně typu SS100/K č. 1-4 (na hranicích parcel rekreačních objektů p.č. 1134, 1129, 1136/1 v k.ú. Stichovice); dále bude z nové rozpojovací skříně vyveden nový zemní distribuční kabel NN typu NAYY-J 4x16 mm2, který bude vyveden po přímo vedle stojícím vyměněném betonovém sloupu č. 325 (na pozemku p.č. 1063 v k.ú. Stichovice, při hranici s se severovýchodní hranicí pozemku p.č. 1136/1 v k.ú. Stichovice) a připojen na stávající nadzemní vedení NN typu AES 4x16 mm, které slouží pro napájení stávajícího objektu na pozemku st.p. 1138 v k.ú. Stichovice; dále bude z rozpojovací skříně SR542/K na pozemku p.č. 1063 v k.ú. Stichovice vyveden nový distribuční kabel NN typu NAYY-J 4x150 mm2, který bude veden v zemní kabelové rýze k rozpojovací skříni SR642/K umístěné na pozemku p.č. 1495 v k.ú. Plumlov, kde bude ukončen; nový distribuční kabel NN bude smyčkován přes nově osazené pilířové pojistkové skříně typu SS100/K č. 5-8 (na hranici pozemků p.č. 1141/1 v k.ú. Stichovice a p.č. 1542/3, 1542/4, 1535 v k.ú. Plumlov)

  - z nově osazených pojistkových a rozpojovacích skříní bude provedeno přepojení stávajících odběrných míst, přičemž toto bude provedeno pomocí nového zemního kabelu HDV typu NYY 4x10 mm2

  - po vybudování nového zemního distribučního vedení NN bude demontováno stávající nadzemní vedení NN včetně podpěrných bodů (řešeno samostatným povolením k odstranění)

- Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu:

  - Stavba je stavbou veřejné technické infrastruktury a vyžaduje pouze napojení na stávající distribuční rozvody NN. Toto bude provedeno v rozpojovací skříni SR522 R506617 na pozemku p.č. 1529/1 v k.ú. Plumlov. Napojení na jiné sítě technické nebo dopravní infrastruktury stavba nevyžaduje.

- Stavba bude před svým započetím vytyčena oprávněnou osobou.

- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Stavba bude ohrazena a osvětlena podle předpisů.

- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/20012 Sb., která stanovuje technické požadavky na stavby, tak aby byly zajištěny její požadavky na bezpečnost a vlastnosti či zvláštní požadavky na stavby, požadavky na stavební konstrukce stavby a požadavky na technická zařízení stavby.

- Stavba bude prováděna dodavatelsky: před zahájením stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu jméno (název) a adresu (sídlo) zhotovitele stavby.

- Musí být splněny podmínky Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu odpadového hospodářství, který vydal své závazné stanovisko dne 25.9.2019 pod čj: PVMU 123326/2019 40 spzn: OŽP/2830/2019Bla, a to:

- Odpady před jejich odvozem budou zabezpečeny před únikem, aby nebylo znečišťováno okolí stavby.

- Dotčené plochy stavbou budou uvedeny do předchozího stavu, veškeré výkopové odpady budou odstraněny.

- Během stavby budou prováděna opatření na snížení prašnosti ze stavební činnosti.

- Odpady, které vzniknou během výše uvedené stavby, je možné předat pouze osobám, které jsou k převzetí daných odpadů oprávněny podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Oprávněnými osobami jsou osoby s uděleným souhlasem Krajského úřadu Olomouckého kraje – ke sběru, výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů. Zajistí investor stavby přímo, nebo prostřednictvím dodavatele stavby.

- Doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou uschovány k pozdější možné kontrole. Za tento doklad není považováno čestné prohlášení od zhotovitele stavby, že odpady zlikvidoval v souladu se zákonem o odpadech.

- Stavební činnost bude prováděna pouze v denní době a to od 7,00 do 21,00 hod.

- Splnit podmínky vlastníka pozemků p.č. 1063 a 1126 v k.ú. Stichovice, tedy Obce Mostkovice, ze dne 4.9.2019 pod č.j.: MOS 745/2019, a to:

  - Při realizaci stavby bude dodržena norma ČSN DIN 839061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

    - V plánované trase kabelu budou odstraněny náletové dřeviny.

  - Při realizaci stavby bude provoz na dotčené komunikaci omezen na nejnižší možnou míru, případné znečištění bude odstraněno.

  - Při realizaci stavby nebude narušeno stávající veřejné osvětlení.

  - Po realizaci stavby bude pozemek obce uveden do původního stavu.

  - Stavba by měla být koordinována s probíhající stavbou rekreačního areálu „KPŘ Omk – ÚZ Plumlov – rekonstrukce objektu“ investora stavby Krajského ředitelství policie OL-kraje s příjezdem pro stavbu po pozemku p.č. 1126 v k.ú. Stichovice.

- Místní komunikace, volný terén, chodníky, vjezdy, obdělávaná půda, zelené pásy, které budou pracemi prováděnými při realizaci připojení narušena, stavebník zajišťuje řádnou údržbu celého připojení.

  - Při realizaci nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a úrazu osob.

  - Výkopy v zastavěném i nezastavěném území obce musí být řádně zapaženy, dle platných předpisů o bezpečnosti práce na stavbách, dále tak aby nedošlo k pádu chodců do výkopu.

  - Případné jiné škody na místní komunikaci vzniklé při provádění prací je povinen odstranit zhotovitel na vlastní náklady.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit případné znečištění na komunikacích a závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti komunikací a uvést komunikace do předchozího stavu.

  - Při stavbě musí být materiál ukládán tak, aby neohrožoval bezpečnost osob.

  - Přebytečná suť a zemina bude odvezena na řízenou skládku.

  - Povrch celé trasy bude pečlivě urovnán. Po ukončení prací budou dotčené pozemky a plochy uvedeny do předchozího stavu, a to nákladem stavebníka akce.

- Musí být splněny podmínky Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu státní správy lesů, který vydal své závazné stanovisko dne 7.4.2020 pod čj: PVMU 45048/2020 40 spzn: OŽP/987/2020/1740, a to:

  - Stavba si nevyžádá kácení ani ořez dřevin na lesním pozemku p.č. 1529/1 v k.ú. Plumlov.

  - Stavba bude předem odsouhlasena vlastníkem lesního pozemku.

  - Při realizaci nedojde k ukládání stavebního či jiného materiálu na lesní pozemek.

- Splnit podmínky vyjádření o existenci zařízení DS a souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví EG.D, a.s., ze dne 19.9.2019, zn.: D8610-26007700, a to:

V zájmovém území stavby se nachází:

- podzemní vedení NN

- nadzemní vedení NN

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle §46 odst. 8) zákona č.458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECD pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN a NN zajistí uvedený pracovník, na uvedeném tel. čísle (Roman Přecechtěl, 54514-3806, roman.precechtel@eon.cz ).

- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN normám.

- Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 333301, PNE 333302, PNE 341050, ČSN EN 50341-1, PNE 330000-1, ČSN EN 50522, ČSN EN 61936-1.

- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

  - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

  - provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

  - u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m

  - u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti na 6 t

- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50110-1.

- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.

- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na uvedené telefonní číslo.

- Při vytýčení trasy i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECD jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

- Musí být splněny a dále trvale plněny podmínky spol CETIN, a.s., jako správce sítě elektronických komunikací, která vydala své vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací dne 16.8.2019 pod č.j.: 715604/19, a to:

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

- Je nutno dodržovat ČSN 736005 při křížení a souběhu vedení NN/VN s trasou SEK CETIN.

- Při křížení požadujeme uložení silového vedení pod telekomunikační trasu a toto pak v místě křížení uložit do vhodné dělené chráničky / betonových žlabů s přesahem min. 0,5 m na každou stranu od krajního kabelu v kynetě.

- Při souběhu SEK s cizím zemničem musí být mezi zemničem a krajním vodičem SEK CETIN v kynetě min. požadovaná vzdálenost 1 m. Při křížení SEK s cizím zemničem bude tento veden min. 0,5 m nad, nebo pod SEK CETIN. V případě že nelze dodržet výše popsané vzdálenosti při souběhu a křížení, je třeba uložit v tomto úseku kabel SEK CETIN do chráničky PE nebo HDPE s řádně utěsněnými konci.

- Při odkrytí telekomunikační trasy je vždy nutno vyzvat POS ke kontrole vedení před záhozem. Až po prokazatelně provedené kontrole (např. zápis do stavebního deníku) je možno provést zához.

- Případné požadavky na úpravu vedení SEK je nutno předem projednat s POS a řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK.

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

(VÝBĚR) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických

komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku.

Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k

umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen

provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím.

Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

- Stavba nevyžaduje v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona, vydání stavebního povolení ani ohlášení, stavbu lze tedy provést na základě tohoto územního rozhodnutí (po nabytí právní moci).

- Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

- Před započetím užívání stavby stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám, dále zajistí zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy (revize). Dále předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00  Brno

Odůvodnění:

Dne 28.4.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení uvedených v žádosti a neshledal nutnost jej upravovat. Vlastnická a případně jiná práva k dotčeným pozemkům a stavbám a pozemkům a stavbám sousedním byla v průběhu řízení ověřována a aktualizována elektronicky dálkovým nahlížením do katastru nemovitostí prostřednictvím přístupu pro registrované uživatele.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Ode dne 25.6.2021, který stavební úřad určil jako nejzazší den pro shromáždění všech podkladů pro vydání rozhodnutí, byla stanovena další lhůta 5 pracovních dní, pro uplatnění práva vyjádřit se před vydáním územního rozhodnutí k podkladům rozhodnutí i ke způsobu jejich zjištění, případně navrhnout jejich doplnění. Nikdo z účastníků svého práva nevyužil. Po uplynutí této lhůty bylo rozhodnuto ve věci.

Stanoviska dále sdělili, navrhovatel dále předložil:

- Plnou moc k zastupování.

- Rozhodnutí Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, souhlas podle §17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ze dne 16.12.2019 pod č.j.: PVMU 158951/2019 40, zn: OŽP/3603/2019.

- Vyjádření Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Odboru informačních a komunikačních technologií ze dne 18.9.2019 pod č.j.: KRPM-7913-54/ČJ-2019-1400MN – kladné bez podmínek.

- Vyjádření Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Odboru správy majetku ze dne 24.9.2019 pod č.j.: KRPM-7913-54/ČJ-2019-1400MN – kladné bez podmínek.

- Stanovisko GridServices, s.r.o, která zastupuje GasNet, s.r.o., ze dne 18.9.20219 pod zn: 5002003329 – v řešeném území se nenachází žádná zařízení ve správě GridServices, s.r.o.

- Vyjádření Moravské Vodárenské, a.s., ze dne 7.4.2021 pod zn: PRO/B/214-6601/21/Vych - v řešeném území se nenachází žádná zařízení ve správě Moravské Vodárenské, a.s.

- Vyjádření VaK s.o. Plumlov-Vícov ze dne 18.9.2019 - v řešeném území se nenachází žádná zařízení ve správě VaK.

- Stanovisko Povodí Moravy, a.s., ze dne 15.11.2019 pod zn: PM-45991/2019/5203/Maj. – podmínky byly zezávazněny v rozhodnutí MMPV Odboru životního prostředí.

- Souhlasné stanovisko Rady Města Plumlova ze dne 3.9.2019.

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. (2) písm. a) stavebního zákona, tj vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

- EG.D, a.s., Obec Mostkovice, Město Plumlov, EG.D, a.s., CETIN a.s., Zatloukal Oldřich, Frankl Ladislav, Ing., Marková Veronika, Bc., Česká republika, Česká republika, Balihar Tomáš, Bc., LAKEWOOD s. r. o., Kučera Aleš, Kučerová Renata, Pluháček Bohdana Lýdie, FORTEL CAPITAL a.s., Česká spořitelna, a.s.

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. (2) písm. b) stavebního zákona, tj osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

- st. p. 1061, 1128, 1133, 1135, 1136/2, 1136/3, 1136/4, 1137, 1138, 1141/2, 1141/3, 1141/4, 1141/5, parc. č. 482/1, 1062, 1074/1, 1122/3, 1124/2, 1124/3, 1124/6, 1127, 1132, 1139, 1140, 1142 v katastrálním území Stichovice, parc. č. 910/7, 911, 1529/2, 1530, 1532/1, 1532/3, 1533, 1538, 1540 v katastrálním území Plumlov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost se řízení nezúčastnila, připomínky nevznesla.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad zjistil, že předložená závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy nejsou ve vzájemném nesouladu.

Podmínky týkající se umístění a i provedení stavby (stavba nevyžaduje pro svou realizaci další povolení stavebního úřadu) ze stanovisek a vyjádření zahrnul stavební úřad do podmínek územního rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil podanou žádost o územní rozhodnutí, zjistil, že splňuje obecné požadavky dle ust. § 37 správního řádu, z žádosti je patrné o co stavebník žádá, čeho se domáhá a jasně v ní označil účastníky řízení. Ve smyslu ustanovení § 86 stavebního zákona stavebník k žádosti přiložil všechny zákonem požadované přílohy.

Podle ustanovení § 86 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad zjišťoval, zda podání obsahuje všechny zákonné náležitosti a došel k závěru, že ano. Žádost je podána na předepsaném formuláři v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, předložená stavebnímu úřadu je úplná a přehledná, odpovídá svým rozsah vyhlášce a obsah jednotlivých částí je přizpůsoben druhu a významu stavby, současně je vypracována v souladu s technickými požadavky na stavby podle vyhl.č. 268/2009 Sb.

Stavební úřad při zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vycházel a hodnotil je ve správním řízení jako důkazy.

Stavební úřad posuzoval v řízení, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky ustanovení § 90 stavebního zákona:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území – území je využíváno především k rekreaci, je přiměřeně k možnostem vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury touto infrastrukturou vybaveno, realizací záměru dojde k modernizaci sítě NN, které je nezbytné pro užívání objektů tohoto druhu s přihlédnutím k dnešním požadavkům,

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – zpracovatel projektové dokumentace se během svého návrhu zabýval možnými řešeními, že všech možných řešení se mu jevilo jako nejlepší a nejekonomičtější právě zvolené řešení, které respektuje stávající technickou infrastrukturu,

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů – rozpor nebyl zjištěn, požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do rozhodnutí, záměr z hlediska svého malého rozsahu nevyžaduje zvláštní opatření.

A jelikož stavební úřad také hájí veřejný zájem, zabýval se také ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad v řízení dbal na to, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu. Stavební úřad v souvislosti s řízením poskytoval účastníkům řízení přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech.

Stavební úřad má k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, a to nejen ze strany některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním řízení, ale ani z pohledu svého posuzování, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl.

Stavební úřad si je vědom, že i přesto, že jsou splněny všechny právní předpisy a umístěním stavby nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, může po dobu výstavby dojít ze strany účastníků řízení, k vnímání předmětné stavby jako zdroje určitého obtěžování nad míru stávající či obvyklou.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části rozhodnutí uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u stavebního úřadu Městského úřadu Plumlov. O odvolání rozhodne Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Souhlasy vlastníků dotčených pozemků pro účel vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby nebyly v souladu s ustanovením §184a odst. 3 stavebního zákona vyžadovány, protože pro záměr stavebníka je možno vyvlastnit (podle energetického zákona).

Práva plynoucí stavebníkovi z budoucího územního rozhodnutí, tedy rozhodnutí o umístění stavby, se týkají pouze umístění stavby. Neznamená to však, že stavebník veřejně prospěšné stavby, pro kterou lze pozemek nebo stavbu vyvlastnit, může začít realizovat stavbu jen na základě získaného veřejnoprávního titulu, kterým je právě toto územní rozhodnutí. Pro realizaci stavby je totiž nezbytné, aby stavebník uzavřel s vlastníkem pozemku (nemovitosti) dohodu, na jejímž základě získá věcné právo k cizímu pozemku (služebnost inženýrské sítě).

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto povinen písemně ohlásit termín zahájení prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i. anebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Michaela C h y t r á č k o v á

pověřena vedením stavebního úřadu, oprávněná úřední osoba, otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 28.7.2021.

Obdrží:

k vyvěšení na úřední desku (doručenky)

Obecní úřad Mostkovice, na úřední desku, IDDS: giebrax
Městský úřad Plumlov, na úřední desku, Rudé armády č.p. 302, 798 03  Plumlov

účastníci – doručenky (podle § 85 odst. 1, písm. a) a b) stavebního zákona, tedy žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dále podle odst. 2, písm. a) tedy vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě)

ENERGY PROJECT, s.r.o., IDDS: 2v63865
	zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00  Brno
Obec Mostkovice, IDDS: giebrax
Město Plumlov, Rudé armády č.p. 302, 798 03  Plumlov
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Zatloukal Oldřich, Alojzov č.p. 151, 798 04  Určice
Frankl Ladislav, Ing., Budovcova č.p. 2665/5, 796 01  Prostějov 1
Marková Veronika, Bc., Radvanice č.p. 100, 751 21  Prosenice
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
	zastoupení pro: Česká republika
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, IDDS: z49per3
	zastoupení pro: Česká republika
Balihar Tomáš, Bc., IDDS: ia22grm
LAKEWOOD s. r. o., IDDS: j8khkuv
Kučera Aleš, Střední novosadská č.p. 19/42, Nové Sady, 779 00  Olomouc 9
Kučerová Renata, Střední novosadská č.p. 19/42, Nové Sady, 779 00  Olomouc 9
Pluháček Bohdana Lýdie, Palackého č.p. 1198/14, 779 00  Olomouc 9
FORTEL CAPITAL a.s., IDDS: 2ujqui6
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

dotčené orgány (doručenky)
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, IDDS: mrtbrkb
Městský úřad Plumlov, HS odbor, odbor dopravy a ŽP, Rudé armády č.p. 302, 798 03  Plumlov
Obecní úřad Mostkovice, IDDS: giebrax

účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, tj. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, doručování dle § 87 stavebního zákona v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu (veřejnou vyhláškou)

st. p. 1133, 1128, 1141/5, 1136/4, 1137, 1136/2, 1135, 1136/3, 1141/4, 1138, 1141/2, 1141/3, 1061, parc. č. 1132, 1127, 1124/6, 1124/3, 1124/2, 1062, 482/1, 1074/1, 1122/3, 1142, 1140, 1139 v katastrálním území Stichovice, parc. č. 1538, 1540, 1529/2, 1530, 1532/3, 1532/1, 911, 910/7, 1533 v katastrálním území Plumlov

Vyvěšeno dne:__________________  				Sejmuto dne:__________________

Razítko, podpis:						Razítko, podpis:

Toto rozhodnutí musí být bezodkladně po jeho doručení správnímu orgánu vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Plumlov a Obecního úřadu Mostkovice. Na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Po uplynutí výše stanovené lhůty a vyznačení dne vyvěšení a sejmutí, bude rozhodnutí vráceno zpět Městskému úřadu Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu.

Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Toto oznámení musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vypraveno dne: 28.7.2021