| Sp.zn.: Č.j. : | Výst./1268/2022/3 2056/2022/MUPL |  | Plumlov, dne 14.10.2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyřizuje: JID: Spis.zn-sk.zn.: | Michaela Chytráčková MUPLV3YEQGZN 330 A/20 |  |  |  |

# ROZHODNUTÍ

# ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Plumlov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 20.6.2022 podala

EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, 602 00  Brno,
kterou zastupuje ENERGY PROJECT, s.r.o., IČO 28306627, Vrahovická 4251/18, 796 01  Prostějov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

Žárovice, VN, TS, NN a VO
Plumlov, Žárovice

(dále jen "stavba") na pozemku na pozemku parc. č. 1446 v katastrálním území Soběsuky u Plumlova, st. p. 1, 3/1, 3/2, 4, 5, 8/1, 9/1, 9/2, 11/1, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 29/1, 29/2, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59/2, 119, 122, 124, 125, 126, 127/1, 127/2, 128, 133, 135, 145, 151, 152, 154, 155, 156, 159, 169, 170, 176, 177, 178, 179, 199, 200, 202, 221, parc. č. 2/2, 3, 5, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 23/3, 29/1, 35, 46/1, 52/2, 56/3, 57/3, 449/2, 700, 705, 780, 786/1, 786/4, 791/1, 861/1, 867/1, 868, 877/1, 877/2, 877/3, 877/4, 877/5, 877/6, 877/9, 877/11, 878/1, 1052/1, 1063, 1064, 2077, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2118, 2125, 2127, 2236, 2245, 2247, 2248, 2249, 2273, 2289, 2298, 2299 v katastrálním území Žárovice, rekonstrukce vedení NN a VO ve stávající trase: st. p. 14, 15, 120, 121, 139/2, 144, 146, 147, 148, 149, 153, 158, parc. č. 44/1, 53, 54, 60, 636/5, 2103, 2231, 2233 v katastrálním území Žárovice.

Druh a účel umisťované stavby, popis stavby:

- Předmětem řešení stavby je rozšíření distribuční kabelové sítě VN, stavba 1 nové kioskové trafostanice a také úpravy distribuční kabelové sítě NN. V návaznosti na úpravy sítě VN a NN bude také rozšířena a upravena síť veřejného osvětlení. Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty.

- SO 01 - Žárovice, nová TS + kabel VN

  - k. ú. Soběsuky, parc. č. 1446,

  - k.ú. Žárovice parc. č. 2299, 2298, 2289, 877/9, st.41, st.44, st.43, st,124, st.40/1, st.127/1, st.127/2, st.159, 786/1, 786/4, 780, st.156, st.36, st.37, st.38, 15/2, 868, st.128, 1052/1, 878/1, 16/1, st.221, 705, 700, 877/6, st.169, st.170, 2249, 16/2, st.200, 2248, 2247, 2236, 2245, 17, st.33, 791/1,  st.125, st.126, st.45, st.47 a st.49

- SO 02 - Žárovice, kabel NN, u hlavní cesty

  - k.ú. Žárovice, parc. č. st.49, 877/3, st.51, st.53, 1063, 5, 1064, 3, 877/2, st.57, 2/2, st.59/2, 861/1, 877/1, st.1, st.135, 2108, 2107, 57/3, st.179, 56/3, st.178, 52/2, st.154, st.151, st.152, st.155, 46/1, 2077, 2127, 2125, 2113, 2112, 2111, 2110, 2109, 449/2, st.202, 2115, st.177, 2114, st.176, 2116, 2118, st.199, 877/5, st.3/1, st.3/2, st.4, st.5, st.119, st.8/1, st.9/1, st.9/2, 35, st.11/1, st.21, 877/11, 29/1, st.17, st.122, 877/4, st.16, 867/1, st.145, st.23, st.24, st.133, 23/3, st.25, st.27, st.29/2, st.29/1, st.31, st.32, st.34, 877/9, st.42,

- SO 03 - Žárovice, úprava VO (veřejného osvětlení)

  - k.ú. Žárovice, parc. č. 2077, st.1, 2107, 52/2, st.154, st.151, st.152, st.155, 46/1, 2077, 2127, 2125, 2113, 2112, 2111, 2110, 2109, 449/2, 2115, 2114, 2108, st.135, 877/1, 861/1, 877/2, 3, 877/3, 1064, 5, 1063, st.49, 878/1, 877/9, st.125, st.41, st.128, 868, 15/2, 1052/1, 705, 700, 2273, 877/5, 35, 877/4, 867/1, st.145, 2236 a 2249

- SO 01 - Žárovice, nová TS + kabel VN

  - Délka trasy nového kabelového zemního vedení VN je 494 m.

  - Délka trasy nového kabelového telekomunikačního vedení je 494 m.

  - Délka trasy nového kabelového zemního vedení NN je 886 m.

  - V rámci SO 01 bude postaveno 24 smyčkovacích skříní SS100/SS200 a 3 rozpojovací skříně SR.

  - Rozměry kioskové trafostanice TS Žárovice 2. Nad kapličkou (č.705289) je navržena obdélníkového tvaru se sedlovou střechou o rozměrech 358 x 250 cm, výška je 365 cm.

  - Přenosová schopnost nového distribučního vedení a trafostanice pokryje nároky na elektrickou energii připojených odběrných míst s rezervou pro další nová doběrná místa. Předpokládá se velikost hlavního jističe 3x25A na jedno odběrné místo.

- SO 02 - Žárovice, kabel NN, u hlavní cesty

  - Délka trasy nového kabelového zemního vedení NN je 1553 m.

  - Délka trasy rekonstruovaného nadzemního vedení NN ve stávající trase je 303 m.

  - V rámci tohoto SO 02 bude postaveno 38 smyčkovacích skříní SS100/SS200 a 6 rozpojovacích skříní SV, SD a SR.

  - Přenosová schopnost nového distribučního vedení a trafostanic pokryje nároky na elektrickou energii připojených odběrných míst s rezervou pro další nová doběrná místa. Předpokládá se velikost hlavního jističe 3x25A na jedno odběrné místo.

- SO 03 - Žárovice, úpravy VO (veřejného osvětlení)

  - Délka trasy nového kabelového zemního vedení VO je 2039 m.

  - Délka trasy rekonstruovaného nadzemního vedení VO ve stávající trase je 248 m.

  - V rámci stavby bude postaveno 60 nových svítidel VO.

- Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

- Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, tuto projektovou dokumentaci ověřil Radek Matela, ČKAIT: 1202065.

- Stavebními pozemky výše uvedené stavby se určují (druhy pozemků):

- na pozemku parc. č. 1446 (orná půda) v katastrálním území Soběsuky u Plumlova, st. p. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 5 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 8/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 9/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 9/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 11/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 16 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 17 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 21 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 23 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 25 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 31 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 32 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 34 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 36 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 38 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 40/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 43 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 44 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 45 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 49 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 51 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 53 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 57 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 59/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 119 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 122 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 124 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 125 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 126 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 127/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 127/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 128 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 133 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 135 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 145 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 151 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 152 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 154 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 155 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 156 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 159 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 169 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 170 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 176 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 177 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 178 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 179 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 199 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 200 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 202 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 221 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2/2 (zahrada), parc. č. 3 (ostatní plocha), parc. č. 5 (zahrada), parc. č. 15/2 (ostatní plocha), parc. č. 16/1 (zahrada), parc. č. 16/2 (zahrada), parc. č. 17 (zahrada), parc. č. 23/3 (zahrada), parc. č. 29/1 (zahrada), parc. č. 35 (ostatní plocha), parc. č. 46/1 (zahrada), parc. č. 52/2 (zahrada), parc. č. 56/3 (zahrada), parc. č. 57/3 (zahrada), parc. č. 449/2 (ostatní plocha), parc. č. 700 (trvalý travní porost), parc. č. 705 (trvalý travní porost), parc. č. 780 (trvalý travní porost), parc. č. 786/1 (orná půda), parc. č. 786/4 (ostatní plocha), parc. č. 791/1 (trvalý travní porost), parc. č. 861/1 (ostatní plocha), parc. č. 867/1 (ostatní plocha), parc. č. 868 (ostatní plocha), parc. č. 877/1 (ostatní plocha), parc. č. 877/2 (ostatní plocha), parc. č. 877/3 (ostatní plocha), parc. č. 877/4 (ostatní plocha), parc. č. 877/5 (ostatní plocha), parc. č. 877/6 (ostatní plocha), parc. č. 877/9 (ostatní plocha), parc. č. 877/11 (ostatní plocha), parc. č. 878/1 (vodní plocha), parc. č. 1052/1 (ostatní plocha), parc. č. 1063 (ostatní plocha), parc. č. 1064 (ostatní plocha), parc. č. 2077 (ostatní plocha), parc. č. 2107 (orná půda), parc. č. 2108 (ostatní plocha), parc. č. 2109 (ostatní plocha), parc. č. 2110 (ostatní plocha), parc. č. 2111 (vodní plocha), parc. č. 2112 (ostatní plocha), parc. č. 2113 (ostatní plocha), parc. č. 2114 (trvalý travní porost), parc. č. 2115 (trvalý travní porost), parc. č. 2116 (ostatní plocha), parc. č. 2118 (zahrada), parc. č. 2125 (trvalý travní porost), parc. č. 2127 (ostatní plocha), parc. č. 2236 (ostatní plocha), parc. č. 2245 (ostatní plocha), parc. č. 2247 (orná půda), parc. č. 2248 (orná půda), parc. č. 2249 (ostatní plocha), parc. č. 2273 (ostatní plocha), parc. č. 2289 (ostatní plocha), parc. č. 2298 (ostatní plocha), parc. č. 2299 (ostatní plocha), st. p. 14 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 121 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 139/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 144 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 146 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 147 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 148 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 149 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 153 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 158 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 44/1 (zahrada), parc. č. 53 (zahrada), parc. č. 54 (zahrada), parc. č. 60 (zahrada), parc. č. 636/5 (zahrada), parc. č. 2103 (orná půda), parc. č. 2231 (ostatní plocha), parc. č. 2233 (zahrada) v katastrálním území Žárovice.

- Způsob zastavění:

- SO 01 - Žárovice, nová TS + kabel VN

- Předmětem řešení tohoto stavebního objektu je pokládka nového distribučního kabelového vedení VN, telekomunikačního vedení, výstavba nové kioskové trafostanice a také rekonstrukce distribučních rozvodů NN.

- V rámci stavby bude nejprve do stávajícího místa vyměněn p.b.č.144 stojící na p.č. 1446, k.ú. Soběsuky u Plumlova. Stávající betonový sloup DB 10,5m/6 kN bude strojně odkopán, betonový základ sloupu bude rozbit a následně bude i spolu s betonovým sloupem odvezen k likvidaci. Jáma vzniklá po demontovaném betonovém sloupu bude strojně dokopána na rozměr 2 x 1,4 x 1,4 (vše v m). Do takto vykopané jámy bude osazen pomocí mobilního jeřábu nový betonový sloup JB 12m/10kN. Nový sloup bude zabetonován pomocí 3,681m3 nakupované betonové směsi. Betonový sloup bude osazen novou konzolou typu pařát IV - JB-N. Na tuto konzolu budou na izolátory VPA opětovně nataženy stávající holé vodiče AlFe 3x70mm2. Holé vodiče AlFe budou k izolátorům VPA přichyceny pomocí třmenových vazů. Po opětovném ukončení vodičů na novém betonovém sloupu, bude na tomto sloupu osazen nový svislý úsekový odpínač FLA  (PV2225) a kabelosvod pro JB. Z důvodu osazení nového svislého US je nutno sloup uzemnit pomocí 2 ekvipotenciálních kruhů (ekvipotenciální kruhy budou zhotoveny páskou FeZn 30x4 mm uloženou v zemině na p.č. 1446).

- Z nově osazeného svislého PV2225 bude veden nový podzemní kabel VN 3x(22-NA2XS2Y 1x150mm2). Kabel VN bude veden v poli, zeleném pásu a místní asfaltové komunikaci až k plánované kioskové trafostanici BETONBAU UF2536. Celková délka nového zemního kabelu VN 3x(22-NA2XS2Y 1x150mm2) je 494m. Zemní kabel VN 3x(22-NA2XS2Y 1x150mm2)bude uložen v pozemcích p.č. 1446 (k.ú. Soběsuky u Plumlova), 2299, 2298, 2289, 877/9 a st.41 (k.ú. Žárovice). Křížení asfaltových komunikací bude provedeno překopy. Kabel VN 3x(NA2XS2Y 1x150mm2) bude zakončen v rozvaděči VN SIEMENS 8DJH RRT, který bude osazen v nové distribuční kioskové trafostanici BETONBAU UF2536 s názvem TS Žárovice 2. Nad Kapličkou (č.705289).

- Ke kabelu VN 3x(NA2XS2Y 1x150mm2) bude v celé délce trasy připoložena trubička HDPE 40mm2. Kabelová trubička bude zakončena na betonovém sloupu č.144 a také v nové kioskové trafostanici. Trubička HDPE bude v budoucnu sloužit k "zafouknutí" nových optických vláken.

- Nová kiosková trafostanice BETONBAU UF2536 s názvem TS Žárovice 2. Nad Kapličkou (č.705289) bude postavena na p.č. 877/9 ve vzdálenosti  3,5m  stávající místní asfaltové komunikace.  Pozemek o výměře 24,66m2 odkoupí společnost EG.D, a.s. od Města Plumlova před samotnou realizací stavby. Trafostanice bude osazena rozvaděčem VN SIEMENS 8DJH RRT, transformátorem o výkonu 250kVA a NN rozvaděčem RST 1099/4835. Pohledy nové kioskové trafostanice jsou znázorněny na výkrese C3-2. Jáma pro novou kioskovou trafostanici bude vykopána strojně. Před osazením základového dílu nové TS bude položena nová zemnící síť ( 2 ekvipotenciální prahy budou vykopány pod TS a také ve vzdálenosti 0,8 a 1,6m od nové TS, 1. práh v hloubce 0,4m a druhý v hloubce 0,8m). Jakmile bude TS usazena do štěrkového lože 10cm, mohou být do rozvaděčů v TS zapojeny kabely NN i VN a může se osadit nový distribuční transformátor o velikosti 250kVA. Po postavení nové trafostanice bude okolo trafostanice vybudován chodník o výměře 9,4m2. Řez výkopem a dlažbou kolem TS je umístěn na výkrese C3-2. Nejprve budou kolem budoucího zadlážděného prostoru osazeny stojaté obrubníky. Obrubníky budou osazeny do betonu. Dále bude odkopáno 35cm zeminy, zemina bude odvezena k likvidaci, jáma bude nejprve zasypána 24cm stěrkodrtě 0-32, poté 6 cm štěrkopísku a poté až bude usazena nová dlažba 50x50cm.).

- Z nové kioskové TS Žárovice 2. Nad Kapličkou (č.705289) budou vyvedeny 4 zemní kabely NAYY-J 4x150mm2. Všechny 4 nové zemní kabely NAYY-J 4x150mm2 budou vyvedeny čelní stranou trafostanice. Kabely NN budou vedeny v souběhu s kabelem VN překopem místní asfaltové komunikace a dále v zeleném pásu. Před oplocením p.č. st.44 se trasy kabelů rozdělí.

- První dva kabely NAYY-J 4x150mm2 budou vedeny směrem k domu p.č. st.43. Kabely NN budou položeny v souběhu s kabelem VN. Kabely NN budou uloženy před rodinnými domy v zelených pásech a chodnících. Kabel NAYY-J 4x150mm2 který bude uložen blíže k rodinným domům bude postupně smyčkovat skříně SS100 č.1 až 7. Kabel smyčkující skříně bude zakončen v rozpojovacím pilíři SR652/K (R768434). Druhý kabel vyvedený přímo z rozvaděče NN kioskové TS bude zakončen v novém rozpojovacím pilíři SR552/K (R768435). Kabelový pilíř SR552/K (R768435) bude postaven na p.č. 877/9 zády ke kamennému oplocení p.č.st.128. Z tohoto pilíře bude dále veden kabel NAYY-J 4x150mm2  zpět ve stejném výkopu a dále bude veden s kabelem smyčkujícím skříně č.1 až 7 a u domu p.č.st. 127/2 bude veden opět překopem asfaltové komunikace a následně prosmyčkuje skříně SS100 č. 13, 12, 11, 10,9 a bude zakončen v rozpojovacím pilíři SR652/K (R768434). Z rozpojovacího pilíře SR652/K (R768434) bude dále vyveden kabel NAYY-J 4x50mm2. Kabel NAYY-J 4x50mm2 bude veden přes p.č. st.159, 877/9, 786/1, 786/4 a bude zakončen v novém smyčkovacím pilíři SS100/K č.8. Ze smyčkovacích skříní SS100 č.1 až 13  budou provedena nová HDV (kabel NYY 4x10mm2 vedený od pojistek osazených ve smyčkovací skříni do elektroměrového rozvaděče přepojovaného rodinného domu).

- Dále bude nutno z rozpojovacího pilíře SR552/K (R768435) přepojit dům stojící na p.č. st.221. Z pilíře SR552/K (R768435) bude vyveden kabel NAYY-J 4x16mm2. Kabel bude veden překopem asfaltové komunikace, poté v zeleném pásu a nakonec bude uložen do ocelové chráničky pomocí které překoná koryto potoku Osina. Kabel NAYY-J 4x16mm2 bude zakončen v novém smyčkovacím pilíři SS100/K č.14.Vedle tohoto pilíře si majitel domu p.č.st. 221 postaví na své náklady nový elektroměrový pilíř. Propoj kabelem  NYY 4x10mm2 mezi smyčkovacím pilířem SS100/K č.14 a elektroměrovým rozvaděčem provede společnost EG.D na své náklady. Stavbu elektroměrového pilíře a dále propojení elektroměrového pilíře s jističi uvnitř domu p.č. st.221 bude hradit majitel domu p.č.st.221 pan Ing. Josef Melka.

- Z pilíře SR552/K (R768435) bude dále vyveden kabel NAYY-J 4x150mm2.Kabel bude veden přes pozemky p.č. 877/9, 1052/1, 705 a 700, kde bude zakončen v novém rozpojovacím pilíři SR652/K (R768437). V trase mezi rozpojovacími pilíři bude kabel zasmyčkován ve skříni SS100/K č.15 a SS200/K č.16. Z pilíře SS200/K č.16 bude v rámci této stavby vyveden kabel NAYY-J 4x16mm2, který bude veden překopem místní asfaltové komunikace a u demontovaného betonového sloupu č.38 bude sespojkován se stávajícím zemním kabelem AYKY 4x16mm2. Ze smyčkovacích skříní č.15 a 16 budou provedena 2 nová HDV HDV (kabel NYY 4x10mm2 vedený od pojistek osazených ve smyčkovací skříni do elektroměrového rozvaděče přepojovaného rodinného domu).

- Z rozpojovacího pilířeSR652/K (R768437) bude vyveden kabel NAYY-J 4x95mm2. Kabel bude veden v řízeném protlaku pod potokem Osina. Po vytažení kabelu NAYY-J 4x95mm2 za potokem bude kabel NN veden v p.č. 877/6, 2249 a 2248, kde bude zakončen ve smyčkovacím pilíři SS100/K na p.č. 2247. V trase mezi rozpojovacím pilířem SR642/K (R768437) a smyčkovacím pilířem SS100/K na p.č. 2247 bude kabel zasmyčkován ve skříních SS200/K č.17 a SS100/K č.18. Ze smyčkovacích skříní SS100 a SS200  budou provedena nová HDV (kabel NYY 4x10mm2 vedený od pojistek osazených ve smyčkovací skříni do elektroměrového rozvaděče přepojovaného rodinného domu).

- V rámci této stavby bude ještě přepojen dům stojící na p.č. st.33 na kabel NAYY-J 4x95mm2. Kabel NAYY-J 4x95mm2 bude před oplocením p.č. 2245 odkopán, rozřezán a jeho 2 konce budou naspojkovány pomocí 2 kabelových spojek. Oba nové konce kabelů NAYY-J 4x95mm2 budou zakončeny v novém smyčkovacím pilíři SS100/K č.19. Kabelový pilíř bude postaven na p.č. 2245 zády k oplocení p.č. 2245. Ze skříně SS100 bude poté provedeno nové HDV (kabel NYY 4x10mm2 vedený od pojistek osazených ve smyčkovací skříni do elektroměrového rozvaděče přepojovaného rodinného domu).

- Dále je ještě nutno přepojit další odběrná místa pohledem vlevo od plánované TS Žárovice 2. Nad Kapličkou (č.705289). Jak již bylo dříve zmíněno tak z rozvaděče NN kioskové TS budou vyvedeny 4 kabely NAYY-J 4x150mm2. Všechny 4 kabely NAYY-J 4x150mm2 budou vyvedeny čelní stranou TS a u oplocení p.č. st.44 budou jejich trasy rozděleny. Dva kabely budou vedeny směrem k domu p.č.st.43 a druhé 2 kabely NAYY-J 4x150mm2 budou vedeny směrem k domu p.č.st.125. Trasa těchto kabelů bude vedena v zeleném pásu vedle místní asfaltové komunikace, následně budou kabely v ocelových chráničkách osazeny na mostní konstrukci a nakonec budou opět vedeny v zeleném pásu a také překopem asfaltové komunikace. Jeden kabel NAYY-J 4x150mm2 bude postupně smyčkován ve skříních č.20, 21, 22 a 23 a na něj bude následně navazovat SO02 - Žárovice, kabel NN, u hlavní cesty. Toto rozdělí stavebních objektů je plánováno na p.č. st.49 v místě demontovaného betonového sloupu č.18.

- Druhý kabel NAYY-J 4x150mm2 bude veden v souběhu s kabelem napojujícím smyčkovací skříně SS100 č.20 až 23 a před domem p.č.st.45 bude veden protlakem pod asfaltovou komunikací. Po překřížení komunikace bude zakončen v novém smyčkovacím kabelovém pilíři SS100/K č.24. Tento pilíř bude postaven vedle stávajícího elektroměrového rozvaděče ze kterého je napájeno čerpadlo požární betonové požární nádrže.

- V rámci rekonstrukce distribuční sítě NN bude nutno uzemnit celkem 7 distribučních skříní NN. Na 15 Ohmů bude uzemněno 6 kabelových skříní. Jedná se o skříně SR552/K (R768435), SR652/K (R768434), SS100/K č.12, SR652/K (R768437) a SS100č.23 a SS100 č.24. Tyto skříně budou uzemněny pomocí pásku FeZn o délce 20m. Zbylý jeden pilíř bude uzemněn na hodnotu maximálně 5 Ohmů. Jedná se o skříň SS100/K č.8. Tento pilíř bude uzemněn pomocí zemnící pásky FeZn 30/4 o délce 50m. Zemnící páska FeZn 30/4 bude ve všech případech uložena pod plánované zemní kabely.

- Po zprovoznění nové zemní distribuční sítě VN, kioskové TS a také zemní kabelové sítě NN bude nutno provést demontáž nefunkčního zařízení NN. Budou demontovány, střešníky, zední konzoly, betonové sloupy, litinové přípojkové skříně, kotvy a vzpěry střešníků a v neposlední řadě také holé a izolované vodiče napájející všechny přepojované domy.

- SO 02 - Žárovice, kabel NN, u hlavní cesty

- Předmětem řešení tohoto stavebního objektu je navázat na rekonstrukci sítě nízkého napětí v rámci SO 01 a provést rekonstrukci zbývající části sítě NN v obci Žárovice. Jelikož jsou zde 2 místa, kde není možno položit nové zemní kabelové vedení NN, bude částečně provedena také rekonstrukce nadzemního vedení NN v tzv. režimu "rekonstrukce vedení ve stávající trase".

- Tento stavební objekt bude přímo navazovat na zemní kabel NAYY-J 4x150mm2 položený v rámci SO01. Kabel NAYY-J 4x150mm2 byl v rámci SO01 ukončen v blízkosti demontovaného betonového sloupu č.18 na p.č.st.18. V rámci SO 02 bude tedy kabel NAYY-J 4x150mm2 pokračovat dále přes pozemek p.č.st.49 a dále bude smyčkovat skříně SS100 č.25, 26 a 27. Ze skříní č. 25,26 a 27 budou provedena nová HDV (kabel NYY 4x10mm2 vedený od pojistek osazených ve smyčkovací skříni do elektroměrového rozvaděče přepojovaného rodinného domu). U RD č.p. 27 se trasa jednoho kabelu NAYY-J 4x150mm2 spojí s druhým kabelem NAYY-J 4x150mm2 a společně budou oba kabely vedeny v souběhu přes pozemky p.č. 877/3, 1063, 5, 1064 a poté opět p.č. 877/3, kde budou zakončeny v novém rozpojovacím kabelovém pilíři SD732/K (R770442). Kabelový pilíř SD732/K (R770442) bude postaven na p.č. 877/3 zády k autobusové zastávce.

- Od souběhu tras kabelů u RD č.p.27 bude veden nový kabel NAYY-J 4x150mm2 protlakem pod místní asfaltovou komunikací p.č. 877/3 ke zvoničce a kabel bude zakončen v novém pilíři SR652/K (R770445). Tento kabelový pilíř bude postaven na p.č. 877/3 zády k živému plotu. Z tohoto pilíře bude vyveden kabel NAYY-J 4x50mm2. Tento kabel bude veden v trase zpět v souběhu s napájecím kabelem NAYY-J 4x150mm2 v délce cca 5m a po těchto pěti metrech kabel NAYY-J 4x50mm2 překříží protlakem komunikaci II/377 ve vlastnictví SSOK. Po překřížení komunikace kabel NAYY-J 4x50mm2 prosmyčkuje kabelové skříně SS100/V č.53 a 54. Ze skříní č. 53 a 54 budou provedena nová HDV (kabel NYY 4x10mm2 vedený od pojistek osazených ve smyčkovací skříni do elektroměrového rozvaděče přepojovaného rodinného domu). Z kabelového pilíře SR652/K (R770445) bude dále vyveden další kabel NAYY-J 4x150mm2. Kabel překříží protlakem místní asfaltovou komunikaci p.č. 877/3 a poté bude smyčkovat smyčkovací skříně a pilíře SS100 a SS200 č. 55 až 61 a bude zakončen v pilíři SS100/K č.24 postaveném v rámci

- SO 01. Ze skříní č.55 až 61 budou provedena HDV (kabel NYY 4x10mm2 vedený od pojistek osazených ve smyčkovací skříni do elektroměrového rozvaděče přepojovaného rodinného domu). Nový páteřní kabel NAYY-J 4x150mm2 bude veden pod místní asfaltovou komunikací, v zelených pásech, vjezdech a štěrkové komunikaci.

- Z rozpojovacího pilíře SD732/K (R770442) postaveném zády k autobusové zastávce na p.č. 877/3 budou dále vyvedeny 2 kabely NAYY-J 4x150mm2. Kabely budou vedeny v souběhu přes pozemky p.č. 877/3, 3 a 877/2. Zde se trasy obou kabelů NAYY-J 4x150mm2 rozdělí. Jeden z kabelů bude veden následně k RD č.p. 30, kde prosmyčkuje SS100/V č.28, a následně SS100/K č.29. Od této skříně bude veden kabel NAYY-J 4x150mm2 zpět k místu rozdělení obou kabelů vedených v souběhu od SD732/K (R770442). Nyní budou opět oba kabely vedeny v souběhu po p.č. 877/2, poté překříží komunikaci II/377 (p.č. 861/1) protlaky a následně budou oba kabely NN vedeny přes pozemek p.č. 877/1. Na tomto pozemku bude provedeno zasmyčkování kabelu smyčkujícího již skříně č.28 a 29 do nového pilíře SS100/K č.30. Ze všech 3 skříní SS100 budou provedena HDV (kabel NYY 4x10mm2 vedený od pojistek osazených ve smyčkovací skříni do elektroměrového rozvaděče přepojovaného rodinného domu). Nakonec budou oba kabely NAYY-J 4x150mm2 vedeny v souběhu přes p.č. st.135, 2108 a 2107, kde budou zakončeny v rozvaděči NN stávající sloupové trafostanice Žárovice 1. Obec (č.300469).

- Dále bude nutno provést tzv. rekonstrukci ve stávající trase mezi betonovými sloupy č.70 a 75. Betonové sloupy budou vyměněny, holé vodiče AlFe budou nahrazeny izolovanými vodiči NFA2X 4x120mm2. Přípojky pro RD č.p. 85 a 86 budou nově provedeny pomocí osazení nové SP200 na betonový sloup č.73. Z této SP200 budou následně vedeny nové kabely HDV (kabel NYY 4x10mm2 vedený od pojistek osazených ve smyčkovací skříni do elektroměrového rozvaděče přepojovaného rodinného domu č.p. 85 a 86). Stávající 3 odběrná místa napojená z betonového sloupu č.75 budou opětovně napojena z nové přípojkové skříně SP300 osazené na p.b.č. 75. Oba svody do SP200 i SP300 budou provedeny kabelem NAYY-J 4x25mm2. Nový kmenový izolovaný vodič NFA2X 4x120mm2 bude zakončen na nově postaveném betonovém sloupu č.75 v nové rozpojovací skříni SV101 (R771653). Nový p.b.č. 75 bude uzemněn pomocí 20m zemnící pásky FeZn 30/4, která bude položena pod plánovaný zemní kabel NAYY-J 4x150mm2. Na izolované vodiče budou osazeny svodiče přepětí a ty budou také připojeny na uzemnění betonového sloupu.

- Z rozpojovací skříně SV101 (R771653) bude vyveden nový kabel NAYY-J 4x150mm2. Kabel bude postupně smyčkovat skříně SS100 č.31, 32, 33 a 34. Ze všech 4 skříní SS100 budou provedena HDV (kabel NYY 4x10mm2 vedený od pojistek osazených ve smyčkovací skříni do elektroměrového rozvaděče přepojovaného rodinného domu). Kabel bude veden v zelených pásech a v předzahrádkách přepojovaných domů. Po zasmyčkování pilíře SS100/K č.34 bude provedeno překřížení komunikace III/37744 protlakem. Po překřížení komunikace bude veden kabel NN v souběhu s komunikací III/37744 a bude zakončen v novém rozpojovacím pilíři SR652/K (R522236) postaveném vedle stávajícího betonového sloupu č.80 na p.č. 2127. Z nového rozpojovacího pilíře bude proveden vývod na vrchol betonového sloupu č.80 a to pomocí zemního kabelu NAYY-J 4x95mm.2. Na stávající izolované vodiče AES 4x50+25 budou připojeny svodiče přepětí, které budou připojeny na nové uzemnění betonového sloupu č.80. Zemnící páska FeZn 30/4 bude také připojena do SR652/K (R522236) a bude následně položena pod plánované zemní kabely NAYY-J 4x150mm2.

- Z rozpojovacího pilíře SR652/K (R522236) bude dále vyveden kabel NAYY-J 4x150mm2. Kabel bude veden opět v souběhu s asfaltovou komunikací III/37744, protlakem pod vjezdem na p.č. 2125, dále v silniční příkopě a to 1metr ode dna příkopy a následně v souběhu s místní asfaltovou komunikací, p.č. 2113. V blízkosti demontovaného betonového sloupu č.82 bude provedeno zasmyčkování kabelu NAYY-J 4x150mm2 do nové výklenkové skříně SS100/V. Tato výklenková skříň o rozměrech 320 x 600 x 200 (vše v mm) bude zazděna do předem připraveného zděného pilíře, který si na své náklady zbuduje majitel pozemku p.č. 2125 pan Ing. Petr Kohout.. Z nové skříně bude vyveden nový kabel HDV NYY 4x10mm2 který bude po cca 9m sespojkován se stávajícím kabelem HDV vedoucím k RD pana Kohouta. Po zasmyčkování kabelu NAYY-J 4x150mm2 ve skříni SS100/V č.35 bude nutno řízeným protlakem překřížit 2 místní asfaltové komunikace a také Žbánovský potok. Po provedení řízeného protlaku bude dále překřížen protlakem vjezd k bytovému domu p.č. st.202 a poté bude zemní kabel položen podél oplocení přilehlých domů a bude zakončen v novém rozpojovacím kabelovém pilíři SR552/K (R522237). Křížení vjezdu k RD č.p. 90, 91 a místní asfaltové komunikace bude provedeno protlaky. V trase bude nový kabel NAYY-J 4x150mm2 zasmyčkován v kabelových pilířích SS100/K č.36, 37 a 38. Pilíře budou postaveny svou čelní stranou v souběhu s oplocením. Ze všech 3 pilířů budou provedena nová HDV (kabel NYY 4x10mm2 , v případě bytového domu kabel NYY 4x25mm2, vedený od pojistek osazených ve smyčkovací skříni do elektroměrového rozvaděče přepojovaného rodinného domu, bytovky). Kabelový pilíř SR552/ (R522237) bude uzemněn pomocí 50m zemnící pásky FeZn 30/4, která bude uložena do protlaků a také do kabelové rýhy pod plánovaný kabel NAYY-J 4x150mm2. Z pilíře SR552/K (R522237) bude provedeno ještě jedno HDV kabelem NYY 4x10mm2 pro odběrné místo dobrovolných hasičů. Elektroměr tohoto odběrného místa je osazen na betonovém sloupu č.85, který bude v rámci stavby ponechán na místě a nebude tedy po pokládce nových zemních kabelů NN demontován.

- Dále bude nutno také přepojit centrální část Žárovic v okolí kulturního domu. Z pilíře SD732/K (R770442) bude vyveden nový zemní kabel NAYY-J 4x150mm2. Kabel bude veden přes p.č. 877/3, 1064, 5 a následně řízeným protlakem pod komunikací II/377. Po překřížení komunikace bude kabel NAYY-J 4x150mm2 smyčkovat skříně SS100 č.40, 41 a 42 a nakonec bude zakončen v nové rozpojovací skříni SR552/K (R770443), která bude osazena v obvodové zdi domu č.p.2. Ze skříní SS100/V č.40 a 42 budou provedena nová HDV HDV (kabel NYY 4x10mm2 vedený od pojistek osazených ve smyčkovací skříni do elektroměrového rozvaděče přepojovaného rodinného domu). V domě č.p. 58 není osazen elektroměrový rozvaděč, tudíž nebude nově provedeno ani HDV. Z rozpojovací skříně SR552/V (R770443) bude provedeno HDV pro tento dům a tato skříň bude také uzemněna pomocí 20m zemnící pásky FeZn 30/4, která bude uložena pod plánované zemní kabely NAYY-J 4x150mm2. Z rozpojovací skříně SR552/V (R770443) budou dále vyvedeny 2 kabely NAYY-J 4x150mm2 Jeden kabel bude postupně smyčkovat skříně SS č.43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 a bude zakončen v novém rozpojovacím pilíři SR552/K (R770444). Druhý kabel NAYY-J 4x150mm2 bude smyčkovat pilíř SS100/K č.50 a bude také zakončen v novém rozpojovacím pilíři SR552/K (R770444). Smyčkovací pilíř SS100/K č. 47 a rozpojovací pilíř SR552/K (R770444) budou uzemněny pomocí 20m zemnící pásky FeZn 30/4, která bude uložena pod plánované zemní kabely NAYY-J 4x150mm2. Nové zemní kabely NAYY-J 4x150mm2 budou uloženy v zelených pásech, vjezdech k RD, asfaltových komunikacích a chodnících dle situace C3-3. Ze všech smyčkovacích skříní č. 43 až 50 i včetně SR552/K (R770444) budou provedena HDV HDV (kabel NYY 4x10mm2 vedený od pojistek osazených ve smyčkovací skříni do elektroměrového rozvaděče přepojovaného rodinného domu).

- Z rozpojovacího pilíře bude dále vyveden kabel NAYY-J 4x150mm2. Tento kabel bude postupně smyčkovat stávající smyčkovací skříň SS100/V osazenou v obvodové zdi domu č.p. 9 a dále 2 smyčkovací skříně SS100 č.51 a 52. Kabel následně opět překříží protlakem komunikaci II/377 a bude zakončen ve stávající skříni SV20 (R522238) na nově vyměněném betonovém sloupu č.48. Ze smyčkovacích skříní SS100 č. 51 a 52 budou provedena nová HDV(kabel NYY 4x10mm2 vedený od pojistek osazených ve smyčkovací skříni do elektroměrového rozvaděče přepojovaného rodinného domu).

- Dále bude nutno provést tzv. rekonstrukci ve stávající trase mezi betonovými sloupy č.48 až 56 a také mezi střešníky 54, 57, 58 a 59. Betonové sloupy a střešníky budou vyměněny, holé vodiče AlFe budou nahrazeny izolovanými vodiči NFA2X 4x120mm2 a také NFA2X 4x50mm2. Budou také vyměněny staré litinové skříně za nové plastové skříně SP100, budou provedeny nové kabelové svody z hlavního vedení.

- Po zprovoznění nové zemní i nadzemní kabelové sítě NN bude nutno provést demontáž nefunkčního zařízení NN. Budou demontovány, střešníky, zední konzoly, betonové sloupy, litinové přípojkové skříně, kotvy a vzpěry střešníků a v neposlední řadě také holé a izolované vodiče napájející všechny přepojované domy.

- SO 03 - Žárovice, úpravy VO

- Jelikož je nutno v rámci rekonstrukce demontovat podpěrné body NN ve vlastnictví společnosti EG.D, a.s. bude nutné také provést rekonstrukci vedení veřejného osvětlení. Nově budou rozvody veřejného osvětlení provedeny jako kabelové zemní a v části trasy jako rekonstrukce nadzemních rozvodů NN. Nové kabelové rozvody VO podél místních komunikací v zelených pásech. Rozvody VO jsou řešeny jako kabelové zemní se stožáry o výšce 5 až 8 m.

- Napojení nových zemních kabelů VO bude provedeno ve stávajícím rozvaděči VO osazeném na p.č. 2077. Dále bude nové vedení VO napojeno v nové skříni SP100 na betonovém sloupu č.70 a také ve stávajícím svítidle VO na p.č. 2236.

- První část rekonstrukce vedení VO bude provedena pomocí výměny venkovního vedení AlFe mezi p.b.č. 70 a 75. Holé vodiče AlFe budou vyměněny za izolované vodiče NFA2X 4x25mm2. Na betonové stožáry č. 70, 71, 72, 73 a 75 budou nově osazení LED svítidla VO. Izolované vodiče NFA2X 4x25mm2 budou zakončeny v nové SP100 osazené na p.b.č. 75. Z této SP100 bude následně veden nový kabel CYKY 4Jx16mm2. Kabel bude veden v souběhu s kabelem společnosti EG.D, a.s. a postupně bude smyčkovat svítidla VO č. 8 až 15 a nakonec bude tento kabel zakončen ve skříni SP100 na betonovém sloupu č. 85. Z této skříně bude ještě napojeno svítidlo č.16, které bude osazeno na stávající betonový stožár č.85.

- Druhá  část rekonstrukce bude provedena pomocí nového napojení svítidla VO č.1 u rohu domu p.č. st.1. Z rozvaděče VO na p.č. 2207 bude vyveden kabel CYKY 4Jx10mm2 a bude zakončen v novém svítidle č.1,, který bude postaven na p.č.st.1.

- Třetí část rekonstrukce bude provedena vyvedením nového kabelu CYKY 4Jx16mm2 z rozvaděče VO směrem ke sloupové TS I.Obec. Kabel CYKY 4Jx16mm2 prosmyčkuje svítidlo č.2 na p.č. 2107 a následně bude kabel naspojkován nastávající kabel CYKY 4Jx16mm2.

- Čtvrtá část rekonstrukce bude spočívat ve vyvedení nového kabelu CYKY 4Jx16mm2 z rozvaděče VO na p.č. 2077. Tento kabel bude veden po pozemku p.č. 2077,2107 a dále v souběhu s kabelem NN společnosti EG.D. Kabel bude postupně smyčkovat svítidla č. 17, 18, 19 a 20. Ze svítidla č. 20 budou provedeny 2 vývody. První vývod bude veden protlakem pod komunikací II/377 a postupně budou smyčkována svítidla č. 46 až 56. Nový kbel VO bude veden v souběhu s kabelem NN společnosti EG.D, a.s. Kabel CYKY 4Jx16mm2 bude zakončen v nové skříni SP200 na betonovém sloupu č.48. Do této SP200 bude zapojen také původní kabel VO vedený směr pozemek p.č. 867/1. Dále bude ze skříně SP200 veveden izolovaný vodič NFA2X 4x25mm2 který bude natažen místo holých vodičů AlFe mezi betonovými sloupy č. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 a 56, kde bude izolovaný vodič zaslepen pomocí záslepek a bude na betonovém sloupu také ukončen. Na podpěry společnosti EG.D č. 50, 52, 54 a 55 budou osazena nová LED svítidla č.57, 58, 59 a 60.

- Dalším novým budovaným úsekem pro zemní kabelové vedení VO je rozšíření sítě VO ze stávajícího svítidla au RD p.č.st.211. Z tohoto svítidla bude vyveden nový kabel CYKY 4Jx16mm2 a bude veden v souběhu se stávajícími kabely NN společnosti EG.D, a.s. a bude postupně smyčkovat LED svítidla č. 45, 44 a 43.

- Dále bude ze svítidla VO č.20 na p.č. 877/3 vyveden kabel CYKY 4Jx16mm2 a postupně bude smyčkovat svítidla č.21 a bude zakončen ve svítidle č.22. Z tohoto svítidla budou opět vyvedeny kabely CYKY 4Jx16mm2 směr svítidlo č.25 a kabel CYKY 4Jx10mm2  směr svítidla č.23 a 24. Kabel CYKY 4Jx10mm2 bude položen v souběhu s kabely NN společnosti EG.D a budou tedy smyčkovat svítidla č.23 a 24.

- Ze svítidla č.22 bude tedy veden kabel CYKY 4Jx16mm2 v souběhu s kabelem NN a bude postupně smyčkovat svítidla VO č.25, 26 a bude zakončen ve svorkovnici svítidla VO č.27. Zde bude opět provedeno odbočení kabelem CYKY 4Jx10mm2 který bude položen v souběhu s kabelem NN společnosti EG.D a postupně prosmyčkuje svítidla VO č. 28, 29 a 30.

- Ze svítidla 27 bude dále veden kabel CYKY 4Jx16mm2 ve společném výkopu s kabely NN a bude postupně smyčkovat svítidla č.31, 32, 33 a 34. Zde bude opět provedeno odbočení kdy jeden kabel CYKY 4Jx16mm2 bude dále smyčkovat svítidla č. 35, 36 a 37 a druhý kabel CYKY 4Jx16mm2 bude smyčkovat svítidla č. 38, 39, 40, 41 a 42. Oba kabely CYKY 4Jx16mm2 budou položeny do společného výkopu s kabely NN společnosti EG.D.

- V rámci stavby budou bez přerušení položeny mezi jednotlivými stožáry nové zemní kabely CYKY 4Bx16mm2 a CYKY 4Jx10mm2. Vlastní svítidla budou připojena ze svorkovnice stožáru VO kabelem CYKY 3Cx1,5mm2 přes závitovou pojistku 6A. Mezi svítidly bude v kabelové trase připoložen také zemnící pásek FeZn 30/4, který bude připojen přes zemnící svorku k jednotlivým stožárům. V rámci stavby budou postaveny žárově zinkované ocelové stožáry o výšce 5, 6,7 a 8m osazené průchozími nebo odbočovacími svorkovnicemi. Základ pro ocelový stožár VO bude mít minimální rozměry 40x40x90 cm. Stožáry budou osazeny LED svítidly. Svítidla budou osazena na samotný stožár nebo na výložník.

- Po položení kabelů VO a rekonstrukci části nadzemní sítě VO bude demontováno veškeré nefunkční a nepotřebné zařízení VO.

- Stavba bude před svým započetím vytyčena oprávněnou osobou, přičemž tento úkon musí být zaznamenán ve stavebním deníku. Trasa, jež musí být vytyčena a přímo viditelná v terénu, bude před samotným započetím výkopových prací odsouhlasena s jednotlivými vlastníky pozemků dotčených stavbou a stavební úřad upozorňuje, že bude zajištěn úplný soulad vytyčené trasy a výkresové dokumentace, která bude ověřena stavebním úřadem k tomuto územnímu rozhodnutí. Změny trasy musí být předem odsouhlaseny.

- Před započetím realizace stavby bude vypracována dokumentace pro provádění stavby (v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona – dokumentace musí být zpracována vždy stavebního záměru podle § 103 odst. 1 písm. e bod 4 stavebního zákona).

- Na stavbě budou použity výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti požadované v ustanovení     § 156 stavebního zákona.

- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

- Místní komunikace, volný terén, chodníky, vjezdy, obdělávaná půda, zelené pásy, které budou pracemi prováděnými při realizaci připojení narušena, stavebník zajišťuje řádnou údržbu celého připojení.

  - Při realizaci nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a úrazu osob.

  - Výkopy v zastavěném i nezastavěném území obce musí být řádně zapaženy, dle platných předpisů o bezpečnosti práce na stavbách, dále tak aby nedošlo k pádu chodců do výkopu.

  - Stavba bude ohrazena a osvětlena podle předpisů.

  - Případné jiné škody na místní komunikaci vzniklé při provádění prací je povinen odstranit zhotovitel na vlastní náklady.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit případné znečištění na komunikacích a závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti komunikací a uvést komunikace do předchozího stavu.

  - Při stavbě musí být materiál ukládán tak, aby neohrožoval bezpečnost osob.

  - Přebytečná suť a zemina bude odvezena na řízenou skládku.

  - Povrch celé trasy bude pečlivě urovnán. Po ukončení prací budou dotčené pozemky a plochy uvedeny do předchozího stavu, a to nákladem stavebníka akce.

- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/20012 Sb., která stanovuje technické požadavky na stavby, tak aby byly zajištěny její požadavky na bezpečnost a vlastnosti či zvláštní požadavky na stavby, požadavky na stavební konstrukce stavby a požadavky na technická zařízení stavby.

- Stavební činnost bude prováděna pouze v denní době a to od 7,00 do 21,00 hod. Hlučnost prací při provádění stavby nesmí překročit limity stanovené platnými hygienickými předpisy.

- Stavba bude prováděna dodavatelsky: před zahájením stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu jméno (název) a adresu (sídlo) zhotovitele stavby.

- Stavební činnost bude prováděna pouze v denní době a to od 7,00 do 21,00 hod.

- Musí být splněny podmínky vyjádření k návrhu trasy sítí na zemědělské půdě a to Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ZPF který vydal své vyjádření dne 12.4.2022 pod čj: PVMU 59489/2022 40 spzn: OŽP/962/2022/1918, a to:

- Investor je povinen nejméně 15 dnů před zahájením využívání zemědělské půdy pro nezemědělské účely tuto skutečnost písemně oznámit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) – Magistrátu města Prostějova.

- Vzhledem k rozsahu prací a časové náročnosti není nutno žádat o dočasný zábor ze ZPF za předpokladu splnění povinností.

- Trasa vedení bude vytyčena, aby nedocházelo k neoprávněným záborům zemědělské půdy.

- Při provádění výkopových prací na zemědělských pozemcích musí být provedena odděleně skrývka kulturních vrstev půdy a zajištěno jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely zpětného rozprostření.

- Výkopové práce budou prováděny na pozemcích především v době vegetačního klidu a po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu.

- Práce budou prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k nejmenším škodám.

- Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků a budou sjednány podmínky uvolnění pozemků pro stavbu.

- Pokud by realizace trvala déle než 12 měsíců (včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu), je nutno požádat příslušný orgán ochrany ZPF o dodatečné udělení souhlasu k odnětí pozemků dle § 9 odst. 8 zákona.

- V případě dotčení melioračních zařízení zajistí investor na vlastní náklady jejich následnou funkčnost. Dle předložených podkladů nedojde k dotčení melioračních zařízení.

- Splnit podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, jako orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Osina a Žbánovský potok v k.ú. Žárovice (dále jen VKP), ze dne 11.5.2022 pod č.j.: PVMU 75131/2022 40 zn: OŽP/1239/2022/2223, a to:

- během prací nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, k poškození okolních břehů, znečištění vod povrchových a podzemních vod látkami nebezpečnými vodám,

- závadné látky a lehce odplavitelný materiál nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku,

- používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek,

- v případě poškození ponechávaných dřevin v břehovém porostu a lesních porostech budou rány začištěny a zatřeny vhodnými přípravky s fungicidními účinky,

- břehy vodního toku budou po ukončení prací upraveny, urovnány a osety travním semenem.

- Splnit podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu státní správy lesů pro stavbu nacházející se ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků ze dne 4.5.2022 pod č.j.: PVMU 70616/2022 40 zn: OŽP/1149/2022/1740, a to:

- Lesní pozemky nesmí být využívány k ukládání stavebního materiálu, vykopané zeminy, odpadu, k vjezdu motorovými vozidly, otáčení mechanizace atp.

- Při realizaci stavby bude maximálně chráněn kořenový systém lesních dřevin.

- Stavba nesmí omezit lesní hospodaření včetně přístupu do lesa.

- Splnit podmínky vyjádření Lesů České republiky, s.p., LS Černá Hora, ze dne 8.4.2022 vydaného pod č.j.: LCR144/001393/2022, a to:

- Stavbou je dotřeno ochranné pásmo lesního pozemku na pozemku p.č. 2267 v k.ú. Žárovice.

- Stavba bude realizována dle situace předložené k žádosti o vyjádření tomuto lesnímu hospodáři.

- Výše uvedený lesní pozemek nebude sloužit k ukládání stavebního materiálu, přebytečné zeminy či odpadu.

- Při realizaci stavby je nutno dodržovat základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 287/1995 Sb.

- Splnit podmínky Vojenských lesů a statků ČR, s.p., (VLS) ze dne 19.4.2022, které byly vydány pod č.j.: VLS-014718/2022/0600, a to:

- VLS jsou správcem vodního toku Žbánovský potok na pozemku p.č. 2111 v k.ú. Žárovice, který bude dotčen stavbou.

- Protlaky pod potokem budou provedeny podle dokumentace předložené VLS. Při provádění protlaků nesmí být dotčen profil koryta vodního toku a nesmí dojít k jeho poškození.

- VLS se stavbou souhlasí za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 46 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, kdy bude zajištěna dostatečná ochrana vodního toku.

- Koncová část trasy uložení kabelu NN u rodinného domu č.p. 74 na st.p. 199 včetně SP100 pro VO již leží v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) a to lesních p.č. 118 a 129 v k.ú. Žbánov (Vojenský újezd Březina), ke kterým vykonávají VLS též právo hospodařit jako k majetku ČR (pozemky VLS).

- Všechny stavbou dotčené pozemku VLS budou po realizaci pokládky kabelů NN resp. instalaci VO upraveny do původního stavu a nesmí být využívány k ukládání stavebního materiálu, výkopku, ukládání odpadu, stavební suti atp.

- Před samotným zahájením stavby budou uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení příslušných věcných břemen mezi VLS a EGD (kabel elektro) a mezi VLS a Městem Plumlov (kabel veřejného osvětlení).

- Kontaktní osobou za VLS je v případech věcných břemen (Mgr. Ivana Gajová, 731 542 282, Ivana.gajova@vls.cz).

- Splnit podmínky závazného stanoviska Vojenského lesního úřadu, který vydal své závazné stanovisko dne 5.5.2022 pod SpMO 27717/2022-4707/2, a to:

- Plnit podmínky vyplývající z ustanovení § 11 a 13 lesního zákona (č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zejména:

- Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese.

- Nikdo nesmí bez povolení užít lesní pozemky k jiným účelům, pokud tento zákon nestanoví jinak.

- Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům musí být zejména

a) přednostně použity pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa a zajištěno, aby použití pozemků co nejméně narušovalo hospodaření v lese a plnění jeho funkcí,

b) dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení sousedních lesních porostů,

c) nenarušována síť lesních cest, meliorací a hrazení bystřin v lesích a jiná zařízení sloužící lesnímu hospodářství; v případě nezbytného omezení jejich funkcí musí být uvedena do původního stavu, a není-li to možné, zajištěno odpovídající náhradní řešení,

d) zřizovány pozemní komunikace a průseky v lese tak, aby jejich zřízením nedošlo ke zvýšenému ohrožení lesa, zejména větrem a vodní erozí.

- Splnit podmínky Lesů České republiky, s.p., správy toků – oblasti povodí Moravy, Vsetín, jako správce vodního toku Osina, ze dne 12.11.2020 pod č.j.: LCR957/000361/2020, a to:

- V případě podélného vedení s tokem bude vedení vzdáleno min. 3 m od horní hrany toku.

- Stavební konstrukce zůstává součástí stavby, majitel je povinen zajišťovat jeho údržbu i veškeré opravy podle § 52 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo souvisejících s nimi).

- V případě křížení vodního toku, bude nové vedení kladeno kolmo na osu toku min. 1,2 m pod stávající dno, upřednostňujeme provést protlak, nebo vést sítě po tělese mostu.

- V případě přechodů přes parcelu v majetku LČR, s.p., jsme povinni postupovat podle směrnice pro nakládání s vybraným majetkem České republiky, k němuž má právo hospodařit podnik Lesy České republiky, s.p. Věcná břemena na tento majetek se vkládají za úplatu. Tato úplata je zpravidla jednorázová. Výše úplaty bude stanovena dohodou a to v jednorázové výši 10.000,- za jedno křížení (zákon č. 151/1997 Sb.) V záležitostech věcných břemen je nutno se obrátit na příslušného pracovníka (p. Dvořáček tel. 956957207, 724623849).

- Výše uvedenou stavbou nesmí docházet ke zhoršování kvality vod, dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

- Po dobu životnosti stavby musí být stavba na náklady uživatele (vlastníka) udržována v provozuschopném stavu.

- Odpady budou před jejich odvozem k likvidaci soustřeďovány odděleně a budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení a nebylo znečišťováno okolí.

- Odpady ze stavby, pokud nebudou na místě využity, budou předány buď přímo, nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (např. skládky, recyklační zařízení, sběrny atp.).

- Doklady o předání odpadů budou uchovávány, z důvodu možné kontroly kompetentních správních orgánů v oblasti odpadového hospodářství, a na vyžádání předloženy. Za tento doklad není považováno čestné prohlášení od zhotovitele stavby (stavební firmu), že odpady zlikvidoval v souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech).

- Splnit podmínky Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov, Dopravního inspektorátu ze dne 6.4.2022 pod č.j.: KRPM-49234-2/ČJ-2022-141206, a to:

- Požadujeme, aby veškeré výkopy byly vždy řádně označeny a zabezpečeny dle zásad a předpisů o bezpečnosti práce na stavbách.

- V případě ponechání výkopů v noci nebo za snížené viditelnosti bylo zajištěno jejich osvětlení.

- Při realizaci stavby byla trvale zachována bezpečná obslužnost, zejména pro vozidla IZS (integrovaného záchranného systému).

- Před započetím prací byl dopravnímu inspektorátu předložen návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích.

- Splnit podmínky Města Plumlova ze dne 19.5.2022, a to:

- Veškeré překopy a výkopy na veřejných prostranstvích budou řádně ohraničeny a zabezpečeny v souladu s platnými předpisy BOZP.

- Realizační firma – zhotovitel stavby učiní veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských sítí, případné škody na inženýrských sítích je zhotovitel stavby povinen bezodkladně odstranit na své náklady v co nejkratší lhůtě (bezodkladně).

- Zhotovitel stavby zabezpečí řádné označení objízdné trasy a v co nejkratší době zajistí průjezd osobních vozidel majitelů sousedících nemovitostí.

- Výkopy v zelených pásech na veřejném prostranství budou bezprostředně po skončení prací zasypány zeminou, zhutněny a osety travním semenem.

- Výkopy v místních komunikacích budou zasypány nesedavým materiálem, průběžně udržovány v takovém stavu, aby nemohlo dojít k úrazu chodců nebo poškození projíždějících vozidel, zásyp výkopu bude proveden pískem a kamenivem frakce 32-63 mm se zhutněním, následně bude místní komunikace uvedena do původního stavu.

- Veškerý přebytečný stavební materiál a výkopek bude po dokončení stavby odvezen.

- Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

- Splnit podmínky provozovatele vodovodu a oddílné kanalizace VAK svazku obcí Plumlov - Vícov, ze dne 16.5.2022 pod č.j.: 51-22 Žá/Za, a to:

- V zájmové lokalitě se nachází oddílná kanalizace ve správě VaK. Provozovatel poskytl odpovědnému zástupci projektanta akce kompletní geodetické zaměření námi provozované kanalizační sítě.

- Před zahájením prací bude informovat investor odpovědného zástupce provozovatele o termínu zahájení a předpokládaném termínu ukončení stavebních prací. (Ing. Aleš Zapletal, 777 786 700, vakplumlov@volny.cz).

- Současně před zahájením zemních prací vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele k vytýčení splaškové kanalizace, a to včetně přípojek v zájmové lokalitě. Při realizaci stavby budou dotčeny sítě ve správě naší společnosti. Při realizaci pokládky komunikačních vedení dojde ke křížení a souběhu s námi provozovaným zařízením.

- Zemní práce v ochranném pásmu kanalizace (0,5 m na všechny strany) včetně přípojek budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností.

- Při křížení nebo souběhu s námi provozovaným zařízením budou dodrženy příslušné ČSN, zvláště pak ČSN 736005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

- V případě křížení s námi provozovaným zařízením vyzve zhotovitel provozovatele ke kontrole křížení či souběhu a celistvosti vodárenského zařízení. O provedené kontrole se provede písemný zápis o předání a převzetí (Ing. Aleš Zapletal, 777 786 700, vakplumlov@volny.cz).

- Všechna místa křížení budou fotograficky zadokumentována a křížení se sítěmi zaměřeno tak, aby se v budoucnu předešlo problémům při provádění dalších stavebních či udržovacích pracích.

- V případě dotčení nebo poškození námi provozovaného zařízení bude neprodleně zhotovitel informovat zástupce provozovatele. Provozovatel kanalizace zajistí opravu poškozeného vodárenského zařízení, netýká se zemních prací, na náklady zhotovitele. Zhotovitel akce zajistí provedení zemních prací včetně opětovného uvedení do původního stavu.

- Před ukončením prací vyzve zhotovitel odpovědného zástupce vodárenského zařízení ke kontrole funkčnosti a celistvosti provozovaného zařízení (kanalizace). Zjištěné škody budou odstraněny na náklady zhotovitele - stavebníka.

- Po dobu realizace díla musí být povrchové znaky kanalizace trvale přístupny. Na povrchové znaky vodovodu a kanalizace je zakázáno ukládat stavební materiál, suť, případně i výkopek, sklady, buňky nebo dlouhodobě parkovat dopravně mechanizační prostředky zhotovitele stavby.

- Splnit podmínky provozovatele vodovodu spol. INSTA CZ, s.r.o., vydaného dne 12.4.2022 pod značkou 80433/4/22, a to:

- Při realizaci stavby dojde ke střetnutím se zařízením vodárenské rozvodné sítě.

- Před zahájením prací vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele k vytýčení vodovodního potrubí (p. Jaroslav Dračka, tel. 724 711 116, nebo jiný aktuální kontakt).

- V místě zasažení do ochranného pásma (souběhu, křížení, napojení) vodovodního řadu nebo přípojek je bezpodmínečně nutné ověřit skutečnou hloubku a polohu vodovodu, a to v dostatečném časovém předstihu před realizací.

- Při křížení s podzemním i nadzemním vedením veřejného vodovodu a přípojek požadujeme dodržet především ČSN 736005, 332160 a 332000-5-54 – uspořádání sítí technického vybavení.

- Zemní práce prováděné v ochranném pásmu vodovodu budou prováděny ručně a se zvýšenou opatrností. V případě dotčení zařízení v naší správě neprodleně investor bude informovat odpovědného zástupce provozovatele, který zajistí opravu vodárenského zařízení na náklady zhotovitele.

- Před záhozem obnaženého vodovodního řadu, vodovodních přípojek nebo armatur na potrubí vyzve zhotovitel provozovatele vodovodu k jejich kontrole (viz. uvedený kontakt). O předání bude proveden zápis do stavebního deníku.

- Veškeré litinové poklopy armatur vodovodu budou uloženy do nivelety nově upraveného terénu (kontrola, zápis).

- Při realizaci akce nesmí být omezena funkčnost vodovodu a přípojek, nesmí být ohrožena kvalita vody.

- Před dokončením díla vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele (viz. kontakt) ke kontrole dotčeného vodárenského zařízení a o výsledku kontroly bude sepsán zápis do stavebního deníku. Poškozené povrchové znaky a zařízení vodovodu budou opraveny provozovatelem na náklady zhotovitele.

- Splnit podmínky spol GasNet Služby, s.r.o., která zastupuje provozovatele distribuční sítě spol GasNet, s.r.o., a která vydala své vyjádření pod zn. 5002588632 dne 21.4.2022, a to:

- V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními a přípojkami:

  - STL plynovod včetně přípojek

- Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

- Křížení a souběh inženýrských sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.

- Při křížení kabelů s plynárenským zařízením (PZ) bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu PZ a plynovodních přípojek bude provedena v souladu s ČSN 73 6005.

- V případě křížení zemnící sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:

  - Křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60 st.

  - Při křížení zemnících pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05 m, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m.

  - Páska uzemnění bude uložena 0,1 m pod kabelem v hloubce 0,7 m a položena v místě křížení na betonovou dlaždici.

  - Uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnící sítě) na plynárenská zařízení a přípojky.

- VO (veřejné osvětlení)

  - Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce PZ a plynovodních přípojek musí být 1 m. V případě omezeného prostoru souhlasíme s umístěním sloupů ve vzdálenosti minimálně 500 mm, kdy hloubku základu stožáru je nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního PZ. Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce PZ a plynovodních přípojek musí být 500 mm. Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

- Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v OP plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umisťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provozu uvedených PZ a plynovodních přípojek.

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

- Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v zájmovém území. Případně nutno řešit samostatně – viz. kontaktní systém GasNet (www.gasnet.cz). Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

- Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení PZ, poskytnutý zákres je pouze orientační. Viz. kontaktní systém GasNet (www.dpo.gasnet.cz).

- V zájmovém území stavby se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z toho důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

- Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www. Gasnet.cz nebo lze použít QR kód ze stanoviska). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad.

- Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.

- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli (jež bude provádět stavbu) prokazatelně předat kopii (tohoto) stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku.

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 03, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gasnet.cz, případně QR kód ze stanoviska). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, ketré byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením.

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

- Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené stanoviskem bude jeho činnost vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného a bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

- Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

- V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince.

- Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

- V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gasnet.cz.

- Musí být splněny a dále trvale plněny podmínky spol CETIN, a.s., jako správce sítě elektronických komunikací, která vydala své vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací dne 8.4.2022 pod č.j.: 604992/22, a to:

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK (síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN) společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen

- Dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanoveny POS (zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Bohumil Gartner, tel: 602 521 715, bohumil.gartner@cetin.cz), tak jak je tento označen ve všeobecných podmínkách ochrany SEK.

  - Je nutno dodržovat ČSN 73 6005 při křížení a souběhu vedení NN/VN s trasou SEK CETIN.

  - Při křížení požadujeme uložení silového vedení pod telekomunikační trasu a toto pak v místě křížení uložit do vhodné dělené chráničky / betonových žlabů s přesahem min. 0,5 m na každou stranu od krajního kabelu v kynetě.

  - Spojky, rozvodné sítě a další povrchová zařízení sítě NN/VN požadujeme umístit mimo ochranné pásmo SEK.

  - Při souběhu SEK s cizím zemničem musí být mezi zemničem a krajním vodičem SEK CETIN minimální požadovaná vzdálenost 1 m. Při křížení SEK s cizím zemničem bude tento veden min. 0,5 m pod SEK CETIN. V případě, že nelze dodržet výše popsané vzdálenosti souběhu a křížení, je třeba uložit v tomto úseku kabel SEK CETIN do chráničky PE nebo HDPE s řádně utěsněnými konci.

  - Při odkrytí telekomunikační trasy je vždy nutno pozvat POS ke kontrole vedení před záhozem. Až po prokazatelně provedené kontrole (např. zápis do stavebního deníku) je možno provést zához.

  - Případné požadavky na úpravu vedení SEK je nutno předem projednat s POS; a

- Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku (238 461 111).

(VÝBĚR) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických

komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku.

Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k

umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen

provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím.

Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

- Splnit podmínky vyjádření k souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví EG.D., a.s. (dále jen EGD), ze dne 4.4.2022, zn.: D8610-26176839, a to:

V zájmovém území stavby se nachází:

- Nadzemní vedení VN

- Distribuční trafostanice VN/NN

- Podzemní vedení NN

- Nadzemní vedení NN

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č.458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců EGD pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN a NN zajistí uvedený pracovník, na uvedeném tel. čísle (Roman Přecechtěl, 54514-3806, roman.precechtel@egd.cz ).

- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN normám.

- Přizvání zástupce EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 333301, PNE 333302, PNE 341050, ČSN EN 50341-1, PNE 330000-1, ČSN EN 50522, ČSN EN 61936-1, ČSN 736005.

- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

  - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

  - provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

  - u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m

  - u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti na 6 t

- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50110-1.

- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.

- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na uvedené telefonní číslo.

- Při vytýčení trasy i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

- Stavba nevyžaduje v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona, vydání stavebního povolení ani ohlášení, stavbu lze tedy provést na základě tohoto územního rozhodnutí (po nabytí právní moci).

- Stavba bude dokončena nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

- Před započetím užívání stavby stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám, dále zajistí zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy (revize). Dále předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00  Brno

Odůvodnění:

Dne 20.6.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení uvedených v žádosti a neshledal nutnost jej upravovat. Vlastnická a případně jiná práva k dotčeným pozemkům a stavbám a pozemkům a stavbám sousedním byla v průběhu řízení ověřována a aktualizována elektronicky dálkovým nahlížením do katastru nemovitostí prostřednictvím přístupu pro registrované uživatele.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Oznámení o zahájení územního řízení bylo doručováno v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona, a protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, dále podle ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, v souladu s ustanovením § 27 správního řádu, tzn. účastníkům řízení podle ust. § 85 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a) stavebního zákona – tedy žadateli, obcím, na jejichž území má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále vlastníkům pozemků nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, dále těm kdo mají jiná věcná práva k těmto pozemkům a stavbám - jednotlivě, stejně tak jako dotčeným orgánům. Účastníkům řízení podle ustanovení § 85 odst. 2) písm. b) – tedy osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, doručoval veřejnou vyhláškou, současně v oznámení tyto účastníky identifikoval označením pozemků a staveb evidovaných v KN dotčených vlivem záměru, v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona. Veřejnou vyhláškou podle ust. §25 odst. 1 správního řádu, tedy osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, tedy právním nástupcům po zemřelých, bylo doručeno též veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. (2) písm. a) stavebního zákona, tj vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

- EG.D, a.s., Město Plumlov, VAK svazku obcí Plumlov - Vícov, INSTA CZ s.r.o., GasNet, s.r.o., CETIN a.s., Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů , oddělení ochrany územních zájmů Morava, EG.D, a.s., Olomoucký kraj, Anděl Miroslav, Ing., Burget Václav, Burgetová Dagmar, Česká republika, Dolečková Alena, Dolívková Ludmila, Dudíková Kateřina, Eyer Pavel, Franko Martin, Franko Nováčková Jarmila, Bc., Halák Luděk, Haláková Jiřina, Hampl Jan, Hamplová Lenka, Hanák Pavel, Hanáková Anna, Hořavová Jana, Hruban Petr, Ing., Hrubanová Irena, Hřivňáková Eliška, Huňka František, Ing., Huňka Pavel, Huňková Milena, Chlup Zdeněk, Chytil Květoslav, Indrová Alena, Jančíková Jaroslava, Kohout Petr, Ing., Kolářová Eva, Ing., Kolářová Petra, Kovářová Ivana, Lachman Martin, Lachman Vladimír, Lachmanová Libuše, Maršálek Augustín, Melka Josef, Ing., Melková Valerie, Mikušová Marta, Navrátilová Eva, Neděla Josef, Nedělová Ludmila, Nejedlá Kateřina, Něničková Miluše, Nezvalová Jaroslava, Novotná Eva, Novotná Tamara, Ondrusic Iosif Daniel, Ondruşicová Petra, Paníčková Dana, Parák Zdeněk, Piňosová Zdeňka, Plaček Josef, Ing., Plačková Ludmila, Podolský Jan, Polák Dominik, Pořízka Zdeněk, Pořízková Věra, Přibyl Petr, Přibylová Ivana, Remešová Martina, Rosenberg Martin, Rosenbergová Jana, Salayová Irena, Sedláček Luděk, Sedláčková Marie, Slezák Petr, Slezáková Eva, Smékal Antonín, Smékalová Libuše, Soldán Petr, Synková Barbora, Šarman Josef, Šarmanová Eliška, Šmudla Pavel, Šustr Vladislav, Šustr Zdeněk, Švédová Hana, Továrek Vladimír, Trval Karel, Vlková Helena, Volf Petr, Vysloužil Zdeněk, Vysloužilová Jana, Winigová Pavla, Zbořilová Jitka, Dis., Zoubek Zdeněk, Zvozil Milan, Žvátorová Alena, Česká republika, Česká republika, Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Hypoteční banka, a.s., Vodovod Pomoraví, svazek obcí, mBank S.A., organizační složka, ČSOB Stavební spořitelna, a.s., Lubičová Marie, MONETA Money Bank, a.s., Zatloukal Josef, Zatloukalová Anna, Dopitová Josefa, Vymazalová Helena, SMART Financial s.r.o., Komerční banka, a.s., Podolský Jan, Podolská Věra, Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Smičková Lenka, Smička Martin

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. (2) písm. b) stavebního zákona, tj osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

- parc. č. 1445, 1447, 1451 v katastrálním území Soběsuky u Plumlova, st. p. 2/1, 2/2, 2/3, 6, 9/3, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 39, 59/3, 117, 118, 120, 121, 139/1, 139/2, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 157, 158, 201, 203, 207, 216, 217, 218, 219, 223, 234, 236, 239, 240, 241, parc. č. 2/1, 4, 6/1, 7, 8/3, 10/1, 11, 15/1, 16/3, 16/4, 16/8, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/3, 22, 23/2, 23/5, 28, 29/2, 31/1, 34/1, 36/1, 36/2, 37, 38/1, 38/3, 39/1, 39/3, 39/4, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 42/3, 44/1, 44/2, 46/2, 48/1, 48/3, 50/1, 51, 52/1, 53, 54, 56/2, 57/2, 60, 96/1, 97/1, 99/1, 110/1, 110/3, 110/4, 111/2, 113/5, 116/2, 425/1, 427/1, 431, 435, 436, 437, 449/1, 452/2, 456/5, 636/5, 637/3, 637/4, 639/6, 711, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719/1, 719/2, 722, 783, 786/5, 787/1, 788/1, 788/5, 788/6, 790, 791/2, 793/1, 793/2, 795/1, 797/1, 798, 854/1, 877/7, 877/8, 877/10, 877/12, 877/13, 877/14, 1060, 2073, 2080, 2081, 2096, 2103, 2106, 2117, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2154, 2167, 2168, 2206, 2231, 2232, 2235, 2237, 2241, 2242, 2243, 2244, 2246, 2250, 2251, 2252, 2253, 2255, 2256, 2257, 2262, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2286, 2287, 2288, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2300, 2301, 2302, 2303, 2305, 2307, 2309, 2311, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2321, 2322, 2324, 2325, 2326, 2339, 2340 v katastrálním území Žárovice

Ode dne 31.8.2022, který stavební úřad určil jako nejzazší den pro shromáždění všech podkladů pro vydání rozhodnutí, byla stanovena další lhůta 5 pracovních dní, pro uplatnění práva vyjádřit se před vydáním územního rozhodnutí k podkladům rozhodnutí i ke způsobu jejich zjištění, případně navrhnout jejich doplnění. Nikdo z účastníků svého práva nevyužil, mimo vznesené telefonické dotazy, které byly stejným způsobem zodpovězeny. Po uplynutí této lhůty bylo rozhodnuto ve věci.

Stanoviska dále sdělili, navrhovatel dále předložil:

- Plnou moc k zastupování.

- Rozhodnutí Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ze dne 27.5.2022 pod č.j.: PVMU 84315/2022 40, zn: OŽP/1216/2022.

- Stanovisko Povodí Moravy, a.s., ze dne 4.5.2022 pod zn: PM-191113/2022/5203/Kuč. – podmínky byly zezávazněny ve výše uvedeném rozhodnutí MMPV Odboru životního prostředí.

- Závazné stanovisko Magistrátu města Prostějova, Odboru územního plánování a  památkové péče, Oddělení územního plánování ze dne 27.4.2022 pod Spzn: OÚPPP/366/2022/Mgr.Br č.j.: PVMU 66901/2022 62.

- Vyjádření Magistrátu města Prostějova, Odboru dopravy ze dne 17.5.2022 vydané pod Spzn: OD/1130/2022/Pa č.j.: PVMU 78133/2022 41.

- Navazující rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích a to silnice II a III třídy ze dne 16.6.2022 pod Spzn.: OD/1341/2022/Be č.j.: PVMU 95522/2022 41.

- Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Střediska údržby Jih ze dne 20.4.2022 pod značkou SSOK-JH 8672/2022, jehož podmínky byly zezávazněny ve výše uvedeném rozhodnutí Magistrátu města Prostějova, Odboru dopravy.

- Stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územního pracoviště Prostějov, ze dne 21.4.2022 pod č.j: KHSOC/10795/2022/PV/HOK.

- Stanovisko Vodafone Czech Republic, a.s., ze dne 4.4.2022 pod zn: MW9910196890411121.

- Vyjádření spol., Coprosys NeTron, s.r.o., ze dne 10.5.2022 bez č.j.

- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, který vydal své závazné stanovisko dne 11.4.2022 pod Spzn: 128896/2022-1322-OÚZ-BR.

- Stavebnímu úřadu byly předloženy souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou, a to podle ustanovení § 184a odst. 1 a 2 stavebního zákona – a to u všech fyzických osob, a také (zpravidla) smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zejména u těchto organizací hospodařících s majetkem státu a kraje a to pro obě části stavby (část stavby – část stavby NN a VN je stavbou veřejně prospěšnou a souhlasy vlastníků nejsou ve fázi veřejnoprávního projednání vyžadovány a to podle ustanovení §184a odst. 3 stavebního zákona, část stavby – VO je stavbou veřejné technické infrastruktury, která ovšem není považována za stavbou veřejně prospěšnou a souhlasy či smlouvy musí být stavebnímu úřadu předloženy), a to:

  - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odloučené pracoviště Kroměříž, IDDS: rq6fs9a
	zastoupení pro: Česká republika

  - Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Divize Plumlov, IDDS: bjds93z
	zastoupení pro: Česká republika

  - Lesy České republiky, s.p., LS Černá Hora, IDDS: e8jcfsn
	zastoupení pro: Česká republika

  - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
	zastoupení pro: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00  Olomouc

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost se řízení nezúčastnila, připomínky nevznesla.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad zjistil, že předložená závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy nejsou ve vzájemném nesouladu.

Podmínky týkající se umístění a i provedení stavby (stavba nevyžaduje pro svou realizaci další povolení stavebního úřadu) ze stanovisek a vyjádření zahrnul stavební úřad do podmínek územního rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil podanou žádost o územní rozhodnutí, zjistil, že splňuje obecné požadavky podle ustanovení     § 37 správního řádu, z žádosti je patrné o co stavebník žádá, čeho se domáhá a jasně v ní označil účastníky řízení. Ve smyslu ustanovení § 86 stavebního zákona stavebník k žádosti přiložil všechny zákonem požadované přílohy.

Stavební úřad zjišťoval v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 stavebního zákona, zda podání obsahuje všechny zákonné náležitosti a došel k závěru, že ano. Žádost je podána na předepsaném formuláři v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, předložená stavebnímu úřadu je úplná a přehledná, odpovídá svým rozsah vyhlášce a obsah jednotlivých částí je přizpůsoben druhu a významu stavby, současně je vypracována v souladu s technickými požadavky na stavby podle vyhl.č. 268/2009 Sb.

Stavební úřad při zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vycházel a hodnotil je ve správním řízení jako důkazy.

Stavební úřad posuzoval v řízení, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky ustanovení § 90 stavebního zákona:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území – území je využíváno především k bydlení případně k rekreaci, je přiměřeně k možnostem vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury touto infrastrukturou vybaveno, realizací záměru dojde k modernizaci sítě NN, které je nezbytné pro užívání objektů tohoto druhu s přihlédnutím k dnešním požadavkům,

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – zpracovatel projektové dokumentace se během svého návrhu zabýval možnými řešeními, že všech možných řešení se mu jevilo jako nejlepší a nejekonomičtější právě zvolené řešení, které v co největší míře respektuje stávající technickou infrastrukturu,

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů – rozpor nebyl zjištěn, požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do rozhodnutí.

A jelikož stavební úřad také hájí veřejný zájem, zabýval se také ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad v řízení dbal na to, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu. Stavební úřad v souvislosti s řízením poskytoval účastníkům řízení přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech.

Stavební úřad má k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, a to nejen ze strany některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním řízení, ale ani z pohledu svého posuzování, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl.

Stavební úřad si je vědom, že i přesto, že jsou splněny všechny právní předpisy a umístěním stavby nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, může po dobu výstavby dojít ze strany účastníků řízení, k vnímání předmětné stavby jako zdroje určitého obtěžování nad míru stávající či obvyklou.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části rozhodnutí uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u stavebního úřadu Městského úřadu Plumlov. O odvolání rozhodne Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Práva plynoucí stavebníkovi z budoucího územního rozhodnutí, tedy rozhodnutí o umístění stavby, se týkají pouze umístění stavby. Neznamená to však, že stavebník veřejně prospěšné stavby, pro kterou lze pozemek nebo stavbu vyvlastnit, může začít realizovat stavbu jen na základě získaného veřejnoprávního titulu, kterým je právě toto územní rozhodnutí. Pro realizaci stavby je totiž nezbytné, aby stavebník uzavřel s vlastníkem pozemku (nemovitosti) dohodu, na jejímž základě získá věcné právo k cizímu pozemku (služebnost inženýrské sítě).

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto povinen písemně ohlásit termín zahájení prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i. anebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Michaela C h y t r á č k o v á

pověřena vedením stavebního úřadu, oprávněná úřední osoba, otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 20.6.2022.

Obdrží:

k vyvěšení na úřední desku (doručenky)

Městský úřad Plumlov, na úřední desku, Rudé armády č.p. 302, 798 03  Plumlov

účastníci – doručenky (podle § 85 odst. 1, písm. a) a b) stavebního zákona, tedy žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dále podle odst. 2, písm. a) tedy vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě)

ENERGY PROJECT, s.r.o., IDDS: 2v63865
	zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00  Brno
Město Plumlov, Rudé armády č.p. 302, 798 03  Plumlov
VAK svazku obcí Plumlov - Vícov, Rudé armády č.p. 302, 798 03  Plumlov
INSTA CZ s.r.o., IDDS: k5cb84i
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
	zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01  Ústí nad Labem
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
	zastoupení pro: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00  Olomouc
Anděl Miroslav, Ing., nábř. Protifašistických bojovníků č.p. 413/27, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2
Burget Václav, Žárovice č.p. 48, 798 03  Plumlov
Burgetová Dagmar, Žárovice č.p. 48, 798 03  Plumlov
Lesy České republiky, s.p., LS Černá Hora, IDDS: e8jcfsn
	zastoupení pro: Česká republika
Dolečková Alena, Žárovice č.p. 103, 798 03  Plumlov
Dolívková Ludmila, Žárovice č.p. 24, 798 03  Plumlov
Dudíková Kateřina, Žárovice č.p. 34, 798 03  Plumlov
Eyer Pavel, Žárovice č.p. 97, 798 03  Plumlov
Franko Martin, Moravská č.p. 266/12, Krasice, 796 01  Prostějov 1
Franko Nováčková Jarmila, Bc., Moravská č.p. 266/12, Krasice, 796 01  Prostějov 1
Halák Luděk, Žárovice č.p. 59, 798 03  Plumlov
Haláková Jiřina, Žárovice č.p. 59, 798 03  Plumlov
Hampl Jan, Žárovice č.p. 97, 798 03  Plumlov
Hamplová Lenka, Žárovice č.p. 97, 798 03  Plumlov
Hanák Pavel, Olomoucká č.p. 3203/96a, 796 01  Prostějov 1
Hanáková Anna, Olomoucká č.p. 3203/96a, 796 01  Prostějov 1
Hořavová Jana, Cyrila Boudy č.p. 4046/27, 796 04  Prostějov 4
Hruban Petr, Ing., IDDS: mh5as4h
Hrubanová Irena, Rovnoběžná č.p. 2603/2, Líšeň, 628 00  Brno 28
Hřivňáková Eliška, Žárovice č.p. 72, 798 03  Plumlov
Huňka František, Ing., Žárovice č.p. 49, 798 03  Plumlov
Huňka Pavel, Trnkova č.p. 537/13, Nové Sady, 779 00  Olomouc 9
Huňková Milena, Trnkova č.p. 537/13, Nové Sady, 779 00  Olomouc 9
Chlup Zdeněk, Žárovice č.p. 73, 798 03  Plumlov
Chytil Květoslav, Žárovice č.p. 35, 798 03  Plumlov
Indrová Alena, Žárovice č.p. 70, 798 03  Plumlov
Jančíková Jaroslava, Čs. odboje č.p. 120/25, Vrahovice, 798 11  Prostějov 6
Kohout Petr, Ing., Žárovice č.p. 80, 798 03  Plumlov
Kolářová Eva, Ing., IDDS: sd4a8zd
Kolářová Petra, IDDS: 92nxuuc
Kovářová Ivana, Žárovice č.p. 29, 798 03  Plumlov
Lachman Martin, Žárovice č.p. 96, 798 03  Plumlov
Lachman Vladimír, Žárovice č.p. 96, 798 03  Plumlov
Lachmanová Libuše, Žárovice č.p. 96, 798 03  Plumlov
Maršálek Augustín, Na okraji č.p. 214/4, Krasice, 796 04  Prostějov 4
Melka Josef, Ing., IDDS: qqmdpvt
Melková Valerie, Žárovice č.p. 104, 798 03  Plumlov
Mikušová Marta, Žárovice č.p. 22, 798 03  Plumlov
Navrátilová Eva, Žárovice č.p. 21, 798 03  Plumlov
Neděla Josef, Žárovice č.p. 65, 798 03  Plumlov
Nedělová Ludmila, Žárovice č.p. 65, 798 03  Plumlov
Nejedlá Kateřina, Žárovice č.p. 33, 798 03  Plumlov
Něničková Miluše, Bohumíra Šmerala č.p. 3765/3, 796 01  Prostějov 1
Nezvalová Jaroslava, Žárovice č.p. 102, 798 03  Plumlov
Novotná Eva, Žárovice č.p. 18, 798 03  Plumlov
Novotná Tamara, Bílovice č.p. 76, Bílovice-Lutotín, 798 41  Kostelec na Hané
Ondrusic Iosif Daniel, Žárovice č.p. 21, 798 03  Plumlov
Ondruşicová Petra, Žárovice č.p. 47, 798 03  Plumlov
Paníčková Dana, Žárovice č.p. 79, 798 03  Plumlov
Parák Zdeněk, Žárovice č.p. 5, 798 03  Plumlov
Piňosová Zdeňka, Ohrada č.p. 1878, 755 01  Vsetín 1
Plaček Josef, Ing., Žárovice č.p. 74, 798 03  Plumlov
Plačková Ludmila, Žárovice č.p. 74, 798 03  Plumlov
Podolský Jan, Žárovice č.p. 33, 798 03  Plumlov
Polák Dominik, Žárovice č.p. 41, 798 03  Plumlov
Pořízka Zdeněk, Žárovice č.p. 4, 798 03  Plumlov
Pořízková Věra, Žárovice č.p. 85, 798 03  Plumlov
Přibyl Petr, Žárovice č.p. 53, 798 03  Plumlov
Přibylová Ivana, Žárovice č.p. 53, 798 03  Plumlov
Remešová Martina, Na hroudě č.p. 928/20, 100 00  Praha 10-Strašnice
Rosenberg Martin, Žárovice č.p. 90, 798 03  Plumlov
Rosenbergová Jana, Žárovice č.p. 38, 798 03  Plumlov
Salayová Irena, sídl. E. Beneše č.p. 3917/22, 796 03  Prostějov 3
Sedláček Luděk, Žárovice č.p. 68, 798 03  Plumlov
Sedláčková Marie, Žárovice č.p. 68, 798 03  Plumlov
Slezák Petr, Krumsín č.p. 229, 798 03  Plumlov
Slezáková Eva, Krumsín č.p. 229, 798 03  Plumlov
Smékal Antonín, Žárovice č.p. 71, 798 03  Plumlov
Smékalová Libuše, Žárovice č.p. 71, 798 03  Plumlov
Soldán Petr, Žárovice č.p. 91, 798 03  Plumlov
Synková Barbora, Žárovice č.p. 97, 798 03  Plumlov
Šarman Josef, Žárovice č.p. 95, 798 03  Plumlov
Šarmanová Eliška, Žárovice č.p. 95, 798 03  Plumlov
Šmudla Pavel, Žárovice č.p. 36, 798 03  Plumlov
Šustr Vladislav, Žárovice č.p. 86, 798 03  Plumlov
Šustr Zdeněk, Žárovice č.p. 86, 798 03  Plumlov
Švédová Hana, Žárovice č.p. 98, 798 03  Plumlov
Továrek Vladimír, Žárovice č.p. 72, 798 03  Plumlov
Trval Karel, Žárovice č.p. 20, 798 03  Plumlov
Vlková Helena, Žárovice č.p. 3, 798 03  Plumlov
Volf Petr, Soběsuky č.p. 60, 798 03  Plumlov
Vysloužil Zdeněk, Žárovice č.p. 56, 798 03  Plumlov
Vysloužilová Jana, Žárovice č.p. 56, 798 03  Plumlov
Winigová Pavla, Žárovice č.p. 54, 798 03  Plumlov
Westphälinger Thomas, Bernhardstraße 9a, 01069 Dresden
Zbořilová Jitka, Dis., Žárovice č.p. 40, 798 03  Plumlov
Zoubek Zdeněk, Žárovice č.p. 97, 798 03  Plumlov
Zvozil Milan, Žárovice č.p. 9, 798 03  Plumlov
Žvátorová Alena, Žárovice č.p. 50, 798 03  Plumlov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odloučené pracoviště Kroměříž, IDDS: rq6fs9a
	zastoupení pro: Česká republika
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Divize Plumlov, IDDS: bjds93z
	zastoupení pro: Česká republika

Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IDDS: f6qr5pb
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IDDS: 2k9ev87
mBank S.A., organizační složka, IDDS: rtjdda6
ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2
Lubičová Marie, Rudolfa Těsnohlídka č.p. 378/31, Čechovice, 796 04  Prostějov 4
MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk
Zatloukal Josef, Žárovice č.p. 11, 798 03  Plumlov
Zatloukalová Anna, Žárovice č.p. 11, 798 03  Plumlov
Dopitová Josefa, Žárovice č.p. 14, 798 03  Plumlov
Vymazalová Helena, Svatoplukova č.p. 3385/66, 796 01  Prostějov 1
SMART Financial s.r.o., IDDS: hb22x94
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
Podolský Jan, Žárovice č.p. 33, 798 03  Plumlov
Podolská Věra, Žárovice č.p. 33, 798 03  Plumlov
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IDDS: b7dgfvj
Smičková Lenka, Žárovice č.p. 110, 798 03  Plumlov
Smička Martin, Žárovice č.p. 110, 798 03  Plumlov

dotčené orgány (doručenky)
Magistrát města Prostějova, odbor územního plánování a památkové péče, oddělení ÚP, IDDS: mrtbrkb
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, IDDS: mrtbrkb
MO Vojenský lesní úřad, orgán státní správy lesů, IDDS: hjyaavk
Magistrát města Prostějova, odbor dopravy, IDDS: mrtbrkb
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Úz. odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, úz. prac. Prostějov, IDDS: 7zyai4b

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů , oddělení ochrany územních zájmů Morava, IDDS: hjyaavk
 
ostatní (na vědomí)
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, Vsetín, IDDS: e8jcfsn

účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, tj. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, doručování dle § 87 stavebního zákona v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu (veřejnou vyhláškou)

parc. č. 1445, 1447, 1451 v katastrálním území Soběsuky u Plumlova, st. p. 2/1, 2/2, 2/3, 6, 9/3, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 39, 59/3, 117, 118, 120, 121, 139/1, 139/2, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 157, 158, 201, 203, 207, 216, 217, 218, 219, 223, 234, 236, 239, 240, 241, parc. č. 2/1, 4, 6/1, 7, 8/3, 10/1, 11, 15/1, 16/3, 16/4, 16/8, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/3, 22, 23/2, 23/5, 28, 29/2, 31/1, 34/1, 36/1, 36/2, 37, 38/1, 38/3, 39/1, 39/3, 39/4, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 42/3, 44/1, 44/2, 46/2, 48/1, 48/3, 50/1, 51, 52/1, 53, 54, 56/2, 57/2, 60, 96/1, 97/1, 99/1, 110/1, 110/3, 110/4, 111/2, 113/5, 116/2, 425/1, 427/1, 431, 435, 436, 437, 449/1, 452/2, 456/5, 636/5, 637/3, 637/4, 639/6, 711, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719/1, 719/2, 722, 783, 786/5, 787/1, 788/1, 788/5, 788/6, 790, 791/2, 793/1, 793/2, 795/1, 797/1, 798, 854/1, 877/7, 877/8, 877/10, 877/12, 877/13, 877/14, 1060, 2073, 2080, 2081, 2096, 2103, 2106, 2117, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2154, 2167, 2168, 2206, 2231, 2232, 2235, 2237, 2241, 2242, 2243, 2244, 2246, 2250, 2251, 2252, 2253, 2255, 2256, 2257, 2262, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2286, 2287, 2288, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2300, 2301, 2302, 2303, 2305, 2307, 2309, 2311, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2321, 2322, 2324, 2325, 2326, 2339, 2340 v katastrálním území Žárovice

Vyvěšeno dne:__________________  				Sejmuto dne:__________________

Razítko, podpis:						Razítko, podpis:

Toto rozhodnutí musí být bezodkladně po jeho doručení správnímu orgánu vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Plumlov. Na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Po uplynutí výše stanovené lhůty a vyznačení dne vyvěšení a sejmutí, bude rozhodnutí vráceno zpět Městskému úřadu Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vypraveno dne: 24.10.2022