| Sp.zn.: Č.j. : | Výst./2241/2023/4 0107/2024/MUPL |  | Plumlov, dne 15. 1. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyřizuje: JID: Spis.zn-sk.zn.: | Ivana Malečková MUPLR3ZGQEYX 330 A/20 |  |  |  |

# ROZHODNUTÍ

# SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Plumlov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona         č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném 
do 31. 12. 2023 (dále jen "stavební zákon") ve spojení s ustanovením § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 8. 11. 2023 podal

Hrda Břetislav, nar. 24. 5. 1970, Divišova 209/7, 779 00  Olomouc

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r

na stavbu:

novostavba rodinného domu včetně souvisejících staveb
Drahany

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 86 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 122/4 (zahrada), parc. č. 912/10 (ostatní plocha), parc. č. 912/37 (ostatní plocha) v katastrálním území Drahany.

Stavba obsahuje:

- novostavba rodinného domu 5 + kk s příslušenstvím a venkovní terasou včetně technické infrastruktury a dopravního napojení;

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Stavba rodinného domu je navržena tak, aby neovlivňovala sousední objekty ani soukromí osob v nich se nacházejících. Stavba rovněž nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj v území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území, který uspokojuje současné generace, aniž by ohrožoval podmínky budoucích generací.

- Stavební práce budou vesměs prováděny na pozemku investora včetně skladování stavebních materiálů, tedy celkově bez nároků na zábor veřejného prostranství. V případě potřeby vzniku nároku (mimo vydaná povolení) je nutno toto předem projednat s příslušnými vlastníky či správci.

- Zdrojem hluku u novostavby rodinného domu je tepelné čerpadlo, jehož umístění je navrženo 
u západní fasády objektu, ve směru od venkovní jednotky se nenachází chráněný venkovní prostor stavby.

- Požárně nebezpečný prostor posuzované stavby (tedy prostor kolem hořící stavby, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla od požárně otevřených ploch a padajícími hořlavými částmi konstrukce hořícího objektu), bude přesahovat do volného prostranství pozemku stavby parc. č. 122/4 v katastrálním území Drahany a 1,40 m do volného prostranství sousedního pozemku parc. č. 912/37 v katastrálním území Drahany (pozemku jiného vlastníka).

- Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- Stavba bude umístěna a provedena v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností 
od hranic pozemku a sousedních staveb. Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení ověřil:

  - Stavební řešení: Ing. arch. Pavel Lazarov, autorizovaný architekt ČKA 03 470;

  - Stavebně konstrukční část: Ing. Ivo Lukačovič, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT- 1006593;

  - Požární řešení: Ing. Karel Toman, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT – 1200519;

  - Průkaz energetické náročnosti budovy: Ing. Petr Suchánek, energetický auditor, pod č. 0629;

  - Radonový průzkum: Ing. Jan Surý, IČ 65373766;

- Stavebními pozemky se určují pozemky: st. p. 86 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 122/4 (zahrada), parc. č. 912/10 (ostatní plocha), parc. č. 912/37 (ostatní plocha) v katastrálním území Drahany.

- Způsob zastavění:

- novostavba samostatně stojícího rodinného domu půdorysného tvaru L s mírným odskokem 
od severní hranice pozemku. Objekt je nepodsklepený s přízemím částečně zapuštěným do svahu a obytným podkrovím. Zastřešení objektu sedlovou střechou a částečně pultovou střechou. Dále 
u jižní hranice bude provedeno samostatné venkovní schodiště s opěrnou zdí, které zpřístupňuje dvorní vyvýšenou část pozemku;

- rodinný dům je půdorysu tvaru L s odskokem o délkách nejdelších stran 16,00 m a 16,00 m zastřešený sedlovou střechou (se sklonem 45°) a částečně pultovou střechou (se sklonem 3°); maximální výška stavby po hřeben střechy + 7,900 m nad úroveň podlahy v přízemí rodinného domu (±0,000 = + 606,110 m.n.m. B.p.v.). Zastavěná plocha 167 m2.

- konstrukční a materiálové řešení: základy jsou navrženy pomocí základových monolitických vyztužených pasů, svislé konstrukce I.NP železobetonové, příčky zděné z tvárnic svislé konstrukce podkroví zděné. Ve II.NP obvodové stěny provedeny jako dřevostavba. Hlavní sedlová střecha je řešena pomocí konstrukčních krokví uložených na ocelové nebo dřevěné střední vaznice, pultová střecha je tvořena dřevěnými trámy včetně průvlaku, které jsou uloženy na železobetonové věnce a dřevěné sloupky prosklené fasády, střešní krytina plech;

- umístění: rodinný dům bude umístěný na pozemcích st. 86 a parc. č. 122/4 v katastrálním území Drahany ve vzdálenosti 2,10 m od severní hranice pozemku st. 86 v katastrálním území Drahany, současně ve vzdálenosti 3,75 m od jihovýchodního rohu rodinného domu 
po jižní hranici pozemku parc. č. 122/4 v katastrálním území Drahany a 7,70 m od uliční fasády po východní hranici pozemku parc. č. 122/4 v katastrálním území Drahany;

- hlavní vstup do objektu je z východní strany přes zádveří, ze kterého je vstup do garáže, 
na schodiště do II.NP a do centrální chodby, ze které se vstupuje do jednotlivých místností rodinného domu, a to do obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice se šatnou a koupelny s WC, ve II.NP se schodištěm vstupuje do centrální chodby navazující na obytný prostor s terasou, šatnu, přes kterou se vstupuje do ložnice a koupelny, samostatného WC, ložnice se samostatnou sprchou a prostoru wellness;

- vytápění bude zajištěno tepelným čerpadlem vzduch/voda, venkovní jednotka bude osazena 
za západní stěnou objektu, v obytném prostoru II.NP bude osazen krb o výkonu 7,5 kW, komínové těleso bude prefabrikované, ohřev TUV bude možný tepelným čerpadlem i krbovou vložkou, zásobník TUV bude osazen v přízemí, vytápění bude řešeno jako podlahové, dále budou na střeše osazeny fotovoltaické panely;

- zpevněné plochy: terasa o celkové výměře 25 m2;

- Napojení na dopravní infrastrukturu:

- novým sjezdem z pozemku parc. č. 912/10 v katastrálním území Drahany (povolení sjezdu Úřad městyse Drahany ze dne 31. 1. 2023);

- Napojení na technickou infrastrukturu:

- vodovodní přípojka: rodinný dům bude napojen novou přípojkou vody kolmo na hlavní řad PE 110 vedoucí v pozemku parc. č. 912/10 v katastrálním území Drahany, vodoměrná sestava bude umístěna v prostoru garáže za východní stěnou ve vzdálenosti max 2 m od obvodového zdiva budovy;

- splašková kanalizace likvidace splaškových vod je zajištěna novou přípojkou, která vyúsťuje 
u východní obvodové zdi rodinného domu, pokračuje východním směrem po pozemku parc. č. 122/4 v katastrálním území Drahany a u východní hranice tohoto pozemku dojde k zalomení a přípojka pokračuje severovýchodním směrem po pozemku parc. č. 912/37, kde bude zaústěna 
do stávající revizní šachty;

- odvod dešťových vod bude jímáním do akumulační jímky o objemu 9 m3 osazené v uliční části pozemku parc. č. 122/4 v katastrálním území Drahany, přepad z jímky bude sveden do stávající veřejné dešťové kanalizace;

- napojení na síť NN je podmiňující stavbou, kterou provede provozovatel DS (smlouva o připojení č. 12514821);

- přípojka plynu není řešena;

- Stavba bude před svým započetím vytyčena oprávněnou osobou (záznam o vytyčení bude uschován k pozdější kontrole).

- Stanoví podmínky pro provedení stavby:

- Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s vydaným povolením. V případě, že v průběhu stavby vznikne potřeba změny stavby oproti vydanému povolení, je třeba požádat stavební úřad 
o povolení změny stavby před jejím dokončením. Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit před zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby, ale vždy před provedením konkrétní změny stavby. Případná žádost obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání s povolením stavby a s ověřenou projektovou dokumentací.

- Radonový index pozemku je střední, budou provedena protiradonová opatření pro zamezení pronikání radonu z podloží do obytných místností, po realizaci stavby doporučujeme provést kontrolní měření pobytového radonu (například www.radonovyprogram.cz – obsahuje i kontakt 
na bezplatné měření).

- Stavba může být zahájena ihned po nabytí právní moci tohoto společného povolení.

- Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- Zahájení stavby.

- Úplné dokončení stavby.

- Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Staveniště bude zřízeno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět, nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, ohrožování bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci. Před zahájením stavby bude předáno staveniště se zadokumentováním jeho stavu.

- Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup k okolním nemovitostem, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany. Současně po provedení stavby bude uveden pozemek a okolí stavby do řádného stavu.

- Stavebník dále zajistí, aby byly v dostatečném časovém předstihu před započetím stavebních prací, informováni vlastníci a oprávnění z břemen, stavbou dotčených pozemků a staveb.

- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy. Stavba musí být navržena a následně i provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnosti při užívání, úsporu energie a tepelnou ochranu. Stavba musí splňovat požadavky výše uvedené, při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby. Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu musí zaručit, že stavba splní výše uvedené požadavky.

- Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých dotčených sítí technického vybavení a s tímto vytýčením včetně podmínek pro provádění prací v ochranném pásmu dotčených zařízení musí být prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků sítí (správců). O vytýčení bude proveden zápis do stavebního deníku nebo příslušný protokol. Při provádění stavby bude zabezpečena ochrana sítí technického vybavení před poškozením, a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správě správců sítí technické infrastruktury budou po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, nad vedením bude dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a prověřeno za dozoru příslušných správců.

- Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře eliminováno znečištění ovzduší - čistění a kropení zpevněných ploch kolem stavby a komunikace dotčené pohybem automobilů, které budou dovážet stavební materiál. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanizmů do okolí, a také šíření prašnosti související s přesunem sypkých materiálů a vybouranými hmotami, které budou odváženy na skládku.

- Odpady ze stavby, pokud nebudou na místě využity, budou předány buď přímo, nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (např. skládky, recyklační zařízení, sběrny atp.). Předání stavebního a demoličního odpadu do odpadového zařízení v odpovídajícím množství musí být zajištěno písemnou smlouvou mezi původcem odpadu a zařízením, a to před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů. Doklady o předání odpadů budou uchovávány, z důvodu možné kontroly kompetentních správních orgánů v oblasti odpadového hospodářství, a na vyžádání předloženy. Za tento doklad není považováno čestné prohlášení od zhotovitele stavby (stavební firmu), že odpady zlikvidoval v souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech).

- Při provádění stavby, je stavebník povinen též:

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,

- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

- Splnit podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Prostějova, odboru územního plánování a památkové péče, odd. územního plánování, ze dne 3. 10. 2022 pod č.j.: PVMU 149001/2022 62, Sp.zn.: OÚPPP/848/2022/Mgr.Od, a to:

Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska.

- Splnit podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ZPF, ze dne 30. 1. 2023 pod č.j.: PVMU 17052/2023 40 zn: OŽP/214/2023, a to:

V souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. b) zákona, Magistrát stanovuje k zajištění ochrany ZPF a pro naplnění veřejného zájmu na zadržování vody v krajině podmínky odnětí půdy:

1.	Před zahájením prací zajistit vytýčení hranic dotčeného pozemku v terénu tak, aby nedocházelo 
k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.

2.	V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona, zajistit na vlastní náklad a před zahájením stavební akce provedení skrývky kulturních vrstev půdy ze zastavěné a zpevněné plochy odnímané ze ZPF. Skrývka kulturních vrstev půdy bude provedena do hloubky 20 cm v množství 35 m3.

3.	Skrývka bude uložena na části pozemku parc. č. 122/4 v katastrálním území Drahany, nedotčeném výstavbou. Rozprostření skrývky bude provedeno na vlastní náklad žadatele, za účelem rekultivace pozemku parc. č. 122/4 v katastrálním území Drahany, dotčeném výstavbou. Rozprostření bude provedeno nejpozději k dokončení výše uvedeného záměru.

4.	Dešťové vody z rodinného domu budou svedeny do nové retenční nádrže. Dešťová voda 
ze zpevněných ploch tvořených zasakovací dlažbou a palubkami s drenážním obkladem bude volně zasakována.

5.	Doručit kopii pravomocného rozhodnutí (popřípadě jiného opatření stavebního úřadu 
s vyznačením právních účinků), pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci (nabytí právních účinků).

6.	Písemně oznámit zahájení realizace záměru, nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

V	souladu s ustanovením § 9 odst. 9 zákona, Magistrát orientačně vymezuje odvody za trvalé odnětí půdy ze ZPF pro záměr: „Novostavba rodinného domu, část stavby, terasa, přístupová a příjezdová plocha“ na pozemku pare. č. 122/4 v katastrálním území Drahany o výměře 175 m2 ve výši 735 Kč.

- Splnit podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ovzduší ze dne 11. 1. 2023 pod zn: OŽP/70/2023Bla., č.j.: PVMU 6369/2023 40, a to:

Podmínky instalace stacionárního nevyjmenovaného zdroje (teplovodní krbová vložka BeF Aquatic WHV70 o jmenovitém tepelném příkonu 12,6 kW):

- Uvádět do provozu (instalovat) stacionární nevyjmenovaný zdroj dle podmínek uvedených 
od výrobce,

- Provedením, umístěním a provozem tohoto stacionárního zdroje neobtěžovat kouřem stavby 
v okolí zdroje,

- Ve spalovacím zdroji spalovat pouze kvalitní paliva určená výrobcem stacionárního zdroje.

- Splnit podmínky ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, oddělení hygieny obecné a komunální Prostějov ze dne 11. 1. 2023 vydaného pod č.j.: KHSOC/42291/2022/PV/HOK, a to:

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění této podmínky:

S odkazem na § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 9 nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb. z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem ze stavební činnosti bude stavební činnost probíhat pouze v denní době, a to v období od 07,00 - 21,00 hod.

- Splnit podmínky vyjádření Úřadu městyse Drahany ze dne 31. 1. 2023, a to:

Městys Drahany jako vlastník parcely č.912/10, která bude dotčena stavbou vodovodní přípojky 
na parcele č. 86 souhlasí s vjezdem na místní komunikaci a napojením výše uvedené přípojky 
pro „novostavbu RD v obci. Drahany“ dle předložené dokumentace. Pozemek musí být uveden 
do původního stavu.

- Splnit podmínky vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti, ze dne 18. 1. 2023 pod zn: D8610-26225144, a to:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení NN

Dovolte, abychom Vás upozornili, že dotčené venkovní elektrické vedení je provozováno ve veřejném zájmu a chráněno zákonem. Při provádění stavebních prací a následně při užívání hotové stavby je proto nutné zajistit, aby nedošlo k jeho poškození ani k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu zejména tím, že zajistíte:

1.	Zapracování podmínek, uvedených v tomto vyjádření, a zakreslení trasy vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do projektové dokumentace s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby.

2.	Předložení projektové dokumentace se zapracovanými podmínkami správci zařízení k vydání souhlasu s činností a stavbou

v blízkosti zařízení distribuční soustavy. Žádost o souhlas s činností a stavbou v blízkosti zařízení je možné podat elektronickým způsobem na www.egd.cz —► Souhlas s činností a stavbou v blízkosti zařízení.

3.	Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.

4.	Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby

je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Z tohoto důvodu je nutné, abyste zajistili:

a.	Provádění výkopových prací v blízkosti nadzemního vedení NN tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.

b.	Dodržování platných ustanovení norem stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

| Minimální dovolené vzdálenosti | Holé vodiče | Izolované vodiče |
| --- | --- | --- |
| Nad budovami |
| Nad neschůdnými částmi (sklon vetší než 15°), vzdorující ohni | 0,5 m | 0,3 m |
| Nad schůdnými částmi (sklon menší nebo roven 15°), vzdorující ohni | 4 m | 3 m |
| Na budovách |
| K budovám a jejich částem nebo vybavením | 0,2 m | 0,1 m |
| Kolem zadních oken |
| Před oknem (pouze stávající vedení) | 2 m | 1 m |
| Nad oknem | 0,2 m | 0,1 m |
| Vedle okna | 0,5 m | 0,5 m |
| Pod oknem | 1 m | 1 m |
| Kolem střešních oken |
| Před oknem | 3 m | 2 m |
| Nad oknem | 1 m | 1 m |
| Vedle okna | 1 m | 1 m |
| Pod oknem | 1 m | 1 m |

5.	Výsledná stavba musí splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy stanovené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo nařízení odstranění stavby dle Stavebního zákona 183/2006 Sb.

6.	Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

Kontakty správců zařízení:

Regionální správa, Ivan Sedlák,

tel.: 58232-3822,

mail: ivan.sedlak@egd.cz

Vyjádření má platnost do 18.01.2025.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme informativně zakreslili:

- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN

Ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, můžete podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

- Splnit podmínky souhlasu s činností a stavbou v blízkosti zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s., ze dne 20. 1. 2023 pod zn: D8610-27079849, a to:

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením 
pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: Nadzemní vedení NN

Na základě předložené projektové dokumentace udělujeme souhlas s provedením výše uvedené akce v blízkosti zařízení distribuční soustavy, který se vztahuje k Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy č. 26225144, s platností do 18.01.2025, při splnění následujících podmínek. Dotčené venkovní elektrické vedení je provozováno ve veřejném zájmu a chráněno zákonem. Při provádění stavebních prací a následně při užívání hotové stavby je proto nutné zabezpečit, aby nedošlo k jeho poškození ani k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu zejména tím, že zajistíte:

1. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění venkovního elektrického vedení.

2. Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Z tohoto důvodu je nutné:

a) Provádět výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob. b) Dodržovat platná ustanovení norem, stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení: viz vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy.

3.	Výsledná stavba bude splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy stanovené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo nařízení odstranění stavby dle Stavebního zákona 183/2006 Sb.

4.	Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Ivan Sedlák, tel.: 58232-3822, mail: ivan.sedlak@egd.cz

Ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

- Splnit podmínky vyjádření společnosti CETIN, a.s., ze dne 20. 1. 2023 pod č.j.: 17671/23, a to:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a. s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN, a. s.;

(II) Společnost CETIN a. s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen dodržet níže uvedené podmínky, které byly stanovené SEK, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK, které jsou součástí tohoto vyjádření;

Vedení SEK pod pojížděnou plochou (parkoviště, vjezdy) je nutno uložit do vhodných dělených chrániček (popř. betonových koryt) s min. přesahem 0,5m za obrubu. Do chrániček pod pojížděnými plochami však nesmí být ukládány kabelové spojky, větvení trasy nebo ostrá odbočení; V tomto případě rozhodne o vhodné ochraně SEK CETIN přivolaný POS.

Dodržujte ČSN 73 6005 při křížení a souběhu inženýrských sítí (IS) s vedením SEK CETIN. Při křížení požadujeme uložení dané IS pod telekomunikační kabely a tyto pak v místě křížení uložit do vhodné dělené chráničky / betonových žlabů s přesahem 0,5m za hranu výkopu.

Veškeré šachty, jímky a rozvaděče (IS) budou umístěny mimo ochranné pásmo SEK CETIN tzn., že vzdálenost bližší stěny tělesa od krajního kabelu v trase PVSEK CETIN bude vždy min. 1m.

Pro budoucí možné připojení nového objektu k SEK doporučujeme předpoložení chráničky (KOPOFLEX DN40) se závlečným lankem z novostavby k hlavní trase SEK, nebo rezervě vytvořené demontáží stávající přípojky.

Při odkrytí telekomunikační trasy je nutno vyzvat POS ke kontrole vedení před záhozem. Až po prokazatelně provedené kontrole je možno provést zához.

Pokud nebude písemně společností CETIN stanoveno jinak, změna nivelity terénu a výsadba trvalých dřevin či vzrostlé zeleně je zakázána 1m na každou stranu od zařízení SEK/krajního prvku v trase SEK.

Případné další požadavky na úpravu vedení SEK je nutno projednat předem s POS.; a (íí) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN, a. s. veškeré náklady 
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

(VÝBĚR) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a. s.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona 
o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem 
o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit SEK.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva 
na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat SEK.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména 
ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi 
v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna 
bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet 
v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat SEK za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku.

Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno 
pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů 
na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí 
k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat SEK výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit SEK a projednat s SEK (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli 
pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit SEK k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu 
ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty SEK a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo 
ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje 
ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná 
k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty SEK. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích 
ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas SEK s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat 
s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či 
s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VSEKEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit SEK zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole 
před zakrytím.

Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí 
do doby, než získá písemný souhlas SEK se zakrytím.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou 
bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

- Splnit podmínky vyjádření společnosti GasNet, s. r. o., jako provozovatele distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený společností GasNet Služby, s. r. o. ze dne 24. 1. 2023 pod zn.: 5002753435, a to:

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále PZ): - plynovod STL PE d 63 + STL plynovodní přípojky

Dle předložené koordinační situace nebude novostavba RD napojena na distribuční síť GasNetu s.r.o.

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení PZ (https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni) - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení, https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni.

Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany 
od potrubí.

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Při souběhu, křížení inž. sítí a plynárenského zařízení požadujeme dodržení ČSN 73 6005, tab. 1 a 2, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou. Křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60 st.

Při stavbě nových zpevněných ploch a terénních úprav bude dodržena ČSN 73 6005, nesmí dojít 
ke změně stávajícího krytí STL plynárenského zařízení vč. poklopů armatur.

Zemní práce nesmí být prováděny v místě stávajícího plynárenského zařízení do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení.

Upozorňujeme Vás, že v případě uložení stávajícího plynovodního vedení v zeleném pásu, může mít toto zařízení snížené krytí.

U drenážního potrubí je nutno dodržet odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 vč. změny 3 jako 
pro stokové sítě a kanalizační přípojky, tzn. souběh 1 m, křížení 0,5 m pod plynárenské zařízení, 
v případě, že nelze dodržet ČSN 73 6005, je nutné v místech dotyku s plynárenským zařízení drenáž přerušit nebo místo trubky zasypat rýhu jen štěrkem.

V ochranném pásmu STL plynárenského zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umísťovány stavební objekty dle ČSN EN 12007,TPG 70204, odst. 14.5., 14.6., tzn. např. budovy, přístřešky, oplocení (sloupky, podezdívky), opěrné zdi, a dále schodiště, rampa, patky lešení, palisády, patky svodidel, propustky, vpusti, svislé dopravní značení, apod; PZ musí být volně přístupné.

Případné dočasné zařízení staveniště umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojek.

Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Přeložka bude provedena na náklady investora.

Info a následné stanovisko k přeložce: https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Budou-li splněny uvedené podmínky ve stanovisku, se stavbou "Novostavba RD v obci Drahany parc. č. 122/4,86" souhlasíme.

V	rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, vodoprávní řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:

(1)	Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad.

Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.

(2)	Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3)	Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4)	Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5)	V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6)	Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7)	Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8)	Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9)	Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy", který naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke- dokumenty/ a v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002753435 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

- Splnit podmínky vyjádření společnosti Montáže inženýrských sítí, spol. s r. o. ze dne 26. 1. 2023 pod zn.: 8/Šk/2023, a to:

Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovod v obci Drahany, hlavní řad, PE 110, který provozuje firma Montáže

inženýrských sítí s.r.o. Protivanov, majitel Svazek obcí Drahanská vrchovina.

- Se zřízením vodovodní přípojky tak, jak je navržená projektantem, souhlasíme. Vodoměrná sestava bude umístěna uvnitř zamýšleného RD v prostoru garáže za východní stěnou. Vodoměrná sestava bude umístěna nejdále 2,0 m od obvodového zdivá budovy. Prostup potrubí zdmi základů budov musí být zabezpečen tak, aby při stavbě nebo opravě přípojky nebyla trvale narušena izolace zdivá proti vlhkosti. Vodoměr musí zůstat volně přístupný, umístěný v rozmezí 0,20 - 1,20 m nad podlahou, zabezpečený proti mrazu a mechanickému poškození.

- Montážní práce provede M.I.S. spol. s r.o. Protivanov, provoz vodovodů - (724 279 000, 603580265).

- Při křížení nebo souběhu vod. přípojky s ostatními inženýrskými sítěmi a jejich přípojkami, požadujeme dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005.

- Upozorňujeme, že voda z veřejného vodovodu bude dodávána v množství a při tlaku odpovídajícím stavu veřejného vodovodu v místě napojení. Případné regulace si provede stavebník na vlastní náklady.

- Na základě pravomocného rozhodnutí v územním řízení na předmětnou akci investor stavby podá u provozovatele vodovodů M.I.S. spol. s r.o., Protivanov žádost o připojení na veřejný vodovod a uzavře smlouvu o odběru pitné vody.

- Před zahájením stavebních prací objedná investor stavby u provozovatele vodovodů M.I.S. spol. s r.o. Protivanov vytýčení veřejného vodovodu s následující kontrolou před záhozem výkopu (724 279 000, 603 580 265).

- Upozorňujeme, že rozvody vody z přípojky nesmí být propojeny s žádným jiným zdrojem vody (se studní!).

- Povrchové zařízení v naší správě (poklopy hydrantů, přípojek, ovládací prvky vodovodu, vytyčovací body atd.) bude po celou dobu výstavby chráněno proti poškození.

- Splnit podmínky stanoviska Povodí Moravy, s. p. ze dne 27. 1. 2023 pod zn.: PM-2154/2023/5203/Koc, a to:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za následující podmínky:

Během výstavby nesmí dojít k poškození a znečištění vodního toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

- Stanoví podmínky pro užívání stavby:

- Stavba nesmí být užívána, dokud nebude dokončena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Jedná se zejména o nedodělky, které by bránily bezpečnému užívání stavby.

- Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Jedná se zejména o:

  - revizní zprávu elektroinstalace,

  - revizní zprávu bleskosvodu (hromosvod, LPS),

  - revizní zprávu komína (paliva kapalná, plynná, pevná) včetně připojeného spotřebiče,

  - doklad o splnění podmínek orgánu ochrany ovzduší

  - doklady o montáži vyhrazených technických zařízení vypracované oprávněnou osobou (tepelné čerpadlo, elektrokotel, fotovoltaický systém atp.), případně topná zkouška,

  - doklady o nepropustnosti kanalizace a vodovodu (vnitřní a vnější),

  - smlouva o dodávce vody a o likvidaci odpadních vod k nahlédnutí,

  - doklady o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě.

- Stavebník stavebnímu úřadu k oznámení o dokončení stavby předloží:

  - doklad od vytyčení stavby zpracovaný oprávněnou osobou (vyhotovený před započetím stavby),

  - geometrický plán pro vyznačení obvodu budovy a zpevněných ploch,

  - dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud došlo k nepodstatným odchylkám),

  - stavební deník, nebo jednoduchý záznam o stavbě (originál),

- Během realizace stavby plně respektovat platné požárně bezpečnostní řešení a stavbu konzultovat s jejím zpracovatelem. Po dokončení stavby, před započetím jejího užívání budou předloženy příslušné doklady prokazující splnění požadovaných vlastností výrobků resp. konstrukcí a požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany – tj prohlášení o shodě vč. certifikátů, revizní zprávy, doklady o provozuschopnosti apod., a prohlášení zhotovitele o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací a požárně bezpečnostním řešením. V každém ze dvou rodinných domů samostatně se jedná zejména o:

  - Konstrukce či výrobky s předepsanou požární odolností či vlastnostmi, jedná se zejména o:

  - Obvodové nosné stěny 2. NP - REW 15 DP3

  - Vnitřní nosné stěny 2.NP - REI 15 DP3

  - Vnější zateplení obvodových stěn - ucelená sestava (severní obvodová stěna) třída reakce 
na oheň A1 nebo A2, (ostatní obvodové stěny) alespoň B, tepelně izolační vrstva alespoň E, omítka index šíření plamene is = 0 mm.min-1

  - Přenosné hasicí přístroje – RD 1 ks (práškový s hasicí schopností 34A)

        - Garáž 1 ks (práškový s hasicí schopností 183B)

  - Systémy autonomní detekce a signalizace (v zádveří 1.1 – 1 ks, v chodbě 1.2 – 1 ks, v chodbě 2.2 – 2 ks) – kouřové hlásiče celkem 4 ks.

  - Správnost provedení, instalace a provozuschopnost tepelných zařízení a konstrukce komínů.

  - Zajištění tlakového vyrovnání v prostoru s krbem a instalovanou rekuperací, digestoří atp.

  - Prostupy požárními konstrukcemi.

  - Splnění všech podmínek z PBŘ pro instalaci FVE zdroje.

  - Splnění všech podmínek z PBŘ pro instalaci VZT zařízení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona):

Hrda Břetislav, nar. 24. 5. 1970, Divišova 209/7, 779 00  Olomouc

Odůvodnění:

Stavebník podal dne 8. 11. 2023 žádost společného oznámení záměru, podle ustanovení § 96a  stavebního zákona (společný územní souhlas a ohlášení stavby, kterým se stavba umisťuje a povoluje).

Stavební úřad došel k závěru, že společné oznámení záměru nemá předepsané náležitosti a trpí jinými vadami, proto telefonicky vyzval stavebníka k odstranění těchto nedostatků, přičemž k odstranění těchto nedostatků nedošlo.

Stavebník k oznámení záměru nepředložil souhlasy všech osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno (dle ust. § 96 odst. 3 písm. d) stavebního zákona), vzhledem k probíhajícímu dědickému řízení a neznámým právním nástupcům po zemřelém Miroslavu Vaňkovi, Drahany č.p. 80, 798 61  Drahany.

Protože společné oznámení záměru nemělo předepsané náležitosti a trpělo jinými vadami, a stavební úřad došel současně k závěru, že společné oznámení záměru nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu, rozhodl usnesením o provedení společného územního a stavebního řízení.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení uvedených v žádosti a upravil jejich seznam podle ustanovení § 94k písm. a) až e) stavebního zákona. Vlastnická a jiná práva k dotčeným pozemkům a stavbám a stavbám a pozemkům byla ověřena elektronicky nahlížením do údajů evidovaných v katastru nemovitostí.

Z ustanovení § 94k písm. a) až e) stavebního zákona vyplývá, že účastníky společného řízení o umístění a provedení stavby jsou v tomto případě mimo stavebníka též obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, dále vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, dále vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, a nakonec osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (podle § 94k písm. b) až e) stavebního zákona):

Městys Drahany, Soldánová Marie, Drahany č.p. 61, 798 61  Drahany, Vaňková Anastazie, Drahany č.p. 80, 798 61  Drahany, EG.D, a.s., GasNet Služby, s.r.o., která zastupuje společnost GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01  Ústí nad Labem, Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., která zastupuje Svazek obcí Drahanská vrchovina, CETIN a.s., neznámé osoby - právní nástupci po zemřelém: Vaněk Miroslav, Drahany č.p. 80, 798 61  Drahany;

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení §94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Účastníci řízení byli poučeni, že jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, současně mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.

Posledním dnem pro shromáždění všech podkladů pro vydání rozhodnutí byl stavebním úřadem stanoven den 8. 1. 2024. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, stavební úřad poskytl účastníkům řízení možnost uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovil lhůtu 3 kalendářní dny ode dne předpokládaného shromáždění podkladů rozhodnutí.

Žádný z účastníků se před vydáním rozhodnutí se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění nevyjádřil, ani nenavrhl jejich doplnění. Proto stavební úřad vydal ve věci rozhodnutí.

Stavební úřad je ve svém rozhodování vázán návrhem účastníka a sám o sobě nemůže jeho rozsah zúžit nebo měnit. Jedná se o rozhodnutí o žádosti. Z tohoto důvodu mohl stavební úřad požadovanou žádost o společné povolení v plném rozsahu zamítnout, nebo povolit.

Při posuzování výše uvedených žádostí vycházel stavební úřad z podkladů ve spise založených, kterými jsou zejména společná projektová dokumentace stavebního záměru, závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření správců sítí.

Stavební úřad posuzoval, zda je stavební záměr navržen v souladu požadavky uvedenými v § 94o odst. 1 stavebního zákona, tedy:

a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, přičemž konstatuje, že při posuzování záměru stavebníka nenalezl nesoulad navrhované stavby s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, přičemž konstatuje, že stavební pozemek je již nyní napojen na dopravní infrastrukturu a částečně již také na infrastrukturu technickou; podmínky jednotlivých správců či vlastníků byly zapracovány do podmínek společného rozhodnutí a stavba bude po své realizaci napojena na všechny sítě nezbytné k jejímu bezpečnému užívání,

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:

- Rozpory mezi závaznými stanovisky dotčených orgánů nebyly zjištěny. Byla předložena a do rozhodnutí zapracována tato závazná stanoviska dotčených orgánů:

  - Orgánu ochrany ZPF (zemědělského půdního fondu), Orgánu ochrany veřejného zdraví, Orgánu územního plánování, Orgánu ochrany ovzduší, Orgánu ochrany vod.

- Územní plánování:

Záměr na pozemcích st. p. 86, parc. č. 122/4 v katastrálním území Drahany se dle ÚP nachází 
v zastavěném území ve stabilizované ploše smíšené obytné - tradiční venkovská zástavba SVÍ, pro kterou jsou územním plánem stanoveny následující podmínky využití:

Hlavní využití - pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dalších zemědělských pozemků.

Další přípustné využití - pozemky staveb pro rodinnou rekreaci a pro hromadnou rekreaci v malém měřítku, pozemky veřejných prostranství (včetně ploch veřejně přístupné zeleně), pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky vodních toků a ploch, pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření.

Podmíněně přípustné využití - do ploch smíšené obytné - tradiční venkovská zástavba lze zahrnout pozemky se stavbami a zařízeními občanského vybavení, nerušící výroby, nerušící zemědělské výroby a chovu zvířat pro rekreační a sportovní účely, stavby a zařízení fotovoltaíckých elektráren situovaných pouze na střechách objektů, které jsou definovány jako nerušící a které: svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území, mají kapacity úměrné potenciálu daného území a jsou v souladu s jeho charakterem, z toho stavby a zařízení pro obchod a stravování do 300 m2 prodejní či odbytové plochy, splňují požadavky obecně platných předpisů na umísťování staveb a zařízení v plochách s převažujícím obytným využitím. Do ploch smíšených obytných - tradiční venkovská zástavba lze dále zahrnout dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci, pokud jejich výstavba nenaruší hodnoty tradiční venkovské zástavby.

Nepřípustné využití-vše ostatní.

Prostorové uspořádání - Stavební činnosti v ploše budou vycházet z hodnot tradiční venkovské zástavby včetně měřítka, uspořádání a míry využití ploch. Zvláštní důraz bude kladen na zachování, vhodné doplnění a obnovu architektonických hodnot stávajících historicky cenných staveb. Nová výstavba v zastavěném území bude přizpůsobena tradičnímu půdorysnému uspořádání zástavby. Nástavby staveb jsou nepřípustné, pokud by mohlo navrhovanými úpravami dojít k narušení dochovaných historických, urbanistických a architektonických hodnot daného místa nebo k narušení architektonické jednoty celku. Nové stavby a změny staveb v území nesmí převýšit nejvyšší přilehlé objekty, mezi které patří všechny obytné stavby určující charakter místa. Z důvodu zachování stávajících hodnot zástavby je možno stavby pro bydlení a další související stavby, včetně průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, umístit až na hranici pozemku nebo vozovky místní komunikace. U záměrů staveb, které měřítkem, uspořádáním, nebo mírou využití ploch budou vybočovat z logiky dnešní urbanistické struktury, bude v územním řízení odborně posouzen soulad záměrů s ve veřejném zájmu chráněnými urbanisticko- architektonickými hodnotami území.

Záměr je v této ploše přípustný.

Jsou splněny podmínky prostorového uspořádání. Navržený rodinný dům svým půdorysem a architektonickým pojetím respektuje tradiční historicky dochovanou strukturu zástavby, která se skládá převážně z rodinných domů, 1-2 podlažních, které jsou nejčastěji obdélníkového půdorysu nebo půdorysného tvaru „L" a které jsou zastřešeny sedlovými střechami s hřebeny orientovanými souběžně s komunikací.

Napojení na sítě technické infrastruktury je řešeno z pozemku pare. č. 912/10, který se dle ÚP nachází ve stabilizované ploše veřejných prostranství PV, ve které je záměr přípustný jako pozemky související technické infrastruktury.

Část pozemku pare. č. 122/4, ve které jsou vedeny přípojky sítí technické infrastruktury a dopravní napojení se dle ÚP nachází ve stabilizované ploše zeleně - soukromá a vyhrazená ZS, ve které je záměr přípustný jako pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Posuzovaný záměr je v souladu s platným ÚP.

Stavební úřad dále podle ustanovení § 94o odst. 2 stavebního zákona ověřil zejména, zda:

- dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky 
na výstavbu, přičemž konstatuje, že projektová dokumentace byla zpracovaná autorizovanými osobami, je úplná a přehledná, novostavba rodinného domu je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu – výjimky nebylo třeba řešit vzhledem ke stávajícím poměrům v území,

- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného 
k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem – hlavní dopravní a technická infrastruktura je vybudována, stavba bude na tuto infrastrukturu napojena navrhovanými přípojkami, přičemž bude napojena také na vlastní technickou infrastrukturu (likvidace odpadních srážkových vod).

Stavební úřad dále podle ustanovení § 94o odst. 3 stavebního zákona ověřil účinky budoucího užívání stavby:

- Stavební úřad si je vědom, že i přesto, že jsou splněny všechny právní předpisy a provedením stavby nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, může zejména po dobu výstavby dojít ze strany účastníků řízení, k vnímání předmětné stavby jako zdroje určitého obtěžování nad míru stávající či obvyklou.

Stavební úřad při zkoumání závazných stanovisek dotčených orgánů vycházel a hodnotil je ve správním řízení jako důkazy. Z předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů a dalších posouzení pak stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Požadavky a podmínky správců a vlastníků veřejné technické infrastruktury obsažené v doložených vyjádřeních, které se týkaly provedení stavby v rozsahu povolovaných stavebních objektů a jejich řádného užívání, byly zapracovány do podmínek pro provedení stavby ve výrokové části rozhodnutí a jsou taktéž zapracovány do předložené projektové dokumentace k vydání společného rozhodnutí.

Stavební úřad při posouzení žádosti stavebníka zjistil z předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, že tato stanoviska nejsou ve vzájemném nesouladu. Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve společném řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí. Stavební úřad stanovil i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, 
z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby 
z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny. Stanovenými podmínkami rozhodnutí zajistil stavební úřad ochranu veřejných a soukromých zájmů účastníků řízení s důrazem 
na řádný průběh provádění stavby s ohledem na ochranu životního prostředí, ochranu sítí technického vybavení, bezpečnost práce při provádění stavebních prací, přístupu k nemovitostem apod. Možné požadavky na řešení náhrad případných škod vzniklých stavbou jsou obecně řešeny příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Stavební úřad má k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné společné povolení, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, a to nejen ze strany některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním řízení, ale ani z pohledu svého posuzování, pro které by předmětnou žádost na vydání povolení ke stavbě.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části rozhodnutí uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u stavebního úřadu Městského úřadu Plumlov. O odvolání rozhodne Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované dokumentace, zejména 
za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány. Projektant dále odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto povinen písemně ohlásit termín zahájení prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i. anebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Ivana  M a l e č k o v á

referentka stavebního úřadu, oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 3000 Kč byl zaplacen převodem dne 6. 12. 2023.

Obdrží:

k vyvěšení na úřední desku (doručenky)

Městský úřad Plumlov, na úřední desku, Rudé armády č.p. 302, 798 03  Plumlov

Úřad městyse Drahany, Drahany 26, 798 61  Drahany

účastníci – doručenky (podle § 94k, písm. a) a b) stavebního zákona, tedy stavebník, obec, 
na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dále podle písm. c) tedy vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, písm. d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku a písm. e) tj. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno):

Hrda Břetislav, Divišova č.p. 209/7, Bělidla, 779 00  Olomouc 9
Městys Drahany, IDDS: 2htbekr 
Soldánová Marie, Drahany č.p. 61, 798 61  Drahany
Vaňková Anastazie, Drahany č.p. 80, 798 61  Drahany
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
	zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01  Ústí nad Labem
Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., IDDS: bgfnhza

zastoupení pro: Svazek obcí Drahanská vrchovina, IDDS: 7yzhjtf
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

dotčené orgány (doručenky)
Úřad městyse Drahany, Drahany 26, 798 61  Drahany
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov, IDDS: 7zyai4b
Magistrát města Prostějova, odbor územního plánování a památkové péče, oddělení památkové péče, IDDS: mrtbrkb
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, IDDS: mrtbrkb

ostatní (na vědomí)
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

účastníci podle § 94k písm. e) stavebního zákona, tj. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (doručování veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 správního řádu):

neznámé osoby - právní nástupci po zemřelém: 
Vaněk Miroslav, Drahany č.p. 80, 798 61  Drahany

Vyvěšeno dne:__________________  				Sejmuto dne:__________________

Razítko, podpis:						Razítko, podpis:

Toto oznámení musí být bezodkladně po jeho doručení správnímu orgánu vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Plumlov a Úřadu městyse Drahany. Na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Po uplynutí výše stanovené lhůty a vyznačení dne vyvěšení a sejmutí, bude oznámení vráceno zpět Městskému úřadu Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vypraveno dne: 17. 1. 2024

Grafická příloha: